# Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 февраля 2021 г. N 116н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях"

в редакции Приказа Министерства здравоохранения РФ от 24 января 2022 г. N 21н

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415) и подпунктом 5.2.17 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 915н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2013 г., регистрационный N 28163);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 августа 2016 г. N 624н "О внесении изменения в приложение N 18 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология", утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 915н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный N 43597);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 июля 2017 г. N 379н "О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология", утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 915н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2017 г., регистрационный N 47503);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 февраля 2019 г. N 48н "О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология", утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 915н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2019 г., регистрационный N 53908).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 г., за исключением пункта 3 Правил организации деятельности отделения радиотерапии онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, предусмотренных приложением N 26 к Порядку.

4. Пункт 3 Правил организации деятельности отделения радиотерапии онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, предусмотренных приложением N 26 к Порядку, вступает в силу:

с 1 января 2022 г. в отношении медицинских организаций и их структурных подразделений, созданных после 1 января 2022 г.;

с 1 января 2026 г. в отношении медицинских организаций и их структурных подразделений, созданных до 1 января 2022 г.

| Министр | М.А. Мурашко |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 апреля 2021 г.

Регистрационный N 62964

Утвержден
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Порядок
оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации оказания медицинской помощи взрослым с онкологическими заболеваниями, входящими в рубрики С00-С97, D00-D09, D21, D31-33 и D35-D48 Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее соответственно - онкологические заболевания, МКБ-10), а также с подозрением на онкологические заболевания (далее - пациенты).

2. Медицинская помощь пациентам оказывается в виде:

1) первичной медико-санитарной помощи;

2) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

3) паллиативной медицинской помощи.

3. Медицинская помощь пациентам оказывается в следующих условиях:

1) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

2) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

3) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

4. Первичная медико-санитарная помощь включает мероприятия по профилактике, диагностике и лечению онкологических заболеваний, а также медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

5. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшером (акушеркой), другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием и включает мероприятия по профилактике, диагностике онкологических заболеваний, а также проведение мероприятий скрининга.

6. Первичная врачебная медико-санитарной помощь оказывается врачами- терапевтами (врачами-терапевтами участковыми), врачами общей практики (семейными врачами) в отделениях (кабинетах) медицинской профилактики для взрослых, терапевтических, врача общей практики (семейного врача).

7. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачом-онкологом по медицинским показаниям по направлению медицинских работников в плановой форме.

При подозрении (наличии клинических, лабораторных и/или инструментальных данных, которые позволяют предположить наличие онкологического заболевания и/или не позволяют его исключить) или выявлении у пациента онкологического заболевания врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-специалисты, средние медицинские работники направляют пациента для оказания первичной специализированной медицинской помощи в центр амбулаторной онкологической помощи, а в случае его отсутствия - в первичный онкологический кабинет медицинской организации или поликлиническое отделение онкологического диспансера (онкологической больницы).

Информация о выявленном подозрении на онкологическое заболевание направляется медицинским работником врачу-онкологу медицинской организации, в которой пациент получает первичную медико-санитарную медицинскую помощь.

8. Срок проведения консультации врача-онколога не должен превышать срока, установленного в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемой Правительством Российской Федерации 1.

9. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачом-онкологом в центре амбулаторной онкологической помощи, а при его отсутствии в первичном онкологическом кабинете или поликлиническом отделении онкологического диспансера (онкологической больницы) и включает мероприятия по профилактике, диагностике, лечению онкологических заболеваний и медицинской реабилитации.

10. Врач-онколог центра амбулаторной онкологической помощи, а при отсутствии указанного центра - врач-онколог первичного онкологического кабинета или поликлинического отделения онкологического диспансера (онкологической больницы), в течение одного дня с даты установления предварительного диагноза злокачественного новообразования организует взятие биологического материала для цитологического исследования и (или) биопсийного (операционного) материала и направление в патолого-анатомическое бюро (отделение) в соответствии с правилами проведения патолого-анатомических исследований 2 и (или) клинико- диагностическую лабораторию (отдел, отделение) в соответствии с правилами проведения лабораторных исследований 2, а также организует выполнение иных диагностических исследований, необходимых для установления диагноза, включая распространенность онкологического процесса и стадию заболевания.

В случае невозможности взятия в медицинской организации, в составе которой организован центр амбулаторной онкологической помощи (первичный онкологический кабинет), биопсийного (операционного) материала, или проведения иных диагностических исследований пациент направляется врачом-онкологом в онкологический диспансер (онкологическую больницу), медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями.

11. Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологические заболевания не должны превышать сроков, установленных в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемой Правительством Российской Федерации 3.

12. Диагноз онкологического заболевания устанавливается врачом-специалистом на основе результатов диагностических исследований, включающих в том числе проведение цитологической и (или) гистологической верификации диагноза, за исключением случаев, когда взятие биопсийного и (или) пункционного материала не представляется возможным.

13. Врач-онколог центра амбулаторной онкологической помощи (первичного онкологического кабинета) направляет пациента в онкологический диспансер (онкологическую больницу) или иную медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в том числе подведомственную федеральному органу исполнительной власти (далее - федеральная медицинская организация), для уточнения диагноза (в случае невозможности установления диагноза, включая распространенность онкологического процесса и стадию заболевания), определения тактики лечения, а также в случае наличия медицинских показаний для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

14. При онкологических заболеваниях, входящих в рубрики С37, С38, С40-С41, С45-С49, С58, D39, С62, С69-С70, С72, С74 МКБ-10, а также соответствующих кодам международной классификации болезней - онкология (МКБ-О), 3 издания 8936, 906-909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3 врачу-онкологу онкологического диспансера (онкологической больницы) или иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, для определения лечебной тактики рекомендуется организовать проведение консультации или консилиума врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий, в федеральных медицинских организаций#, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь (далее - национальные медицинские исследовательские центры).

15. В сложных клинических случаях для уточнения диагноза (в случае невозможности установления диагноза, включая распространенность онкологического процесса и стадию заболевания) в целях проведения оценки, интерпретации и описания результатов врач-онколог организует направление:

цифровых изображений, полученных по результатам патоморфологических исследований, в патолого-анатомическое бюро (отделение) четвертой группы (референс-центр) 4 путем информационного взаимодействия, в том числе с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой;

цифровых изображений, полученных по результатам лучевых методов исследований, в дистанционный консультативный центр лучевой диагностики, путем информационного взаимодействия, в том числе с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой;

биопсийного (операционного) материала для повторного проведения патоморфологических, иммуногистохимических, и молекулярно-генетических исследований: в патолого-анатомическое бюро (отделение) четвертой группы (референс-центр), а также в молекулярно-генетические лаборатории для проведения молекулярно-генетических исследований.

16. Тактика лечения устанавливается консилиумом врачей, включающим врачей-онкологов, врача-радиотерапевта, врача-нейрохирурга (при опухолях нервной системы) медицинской организации, в составе которой имеются отделения хирургических методов лечения злокачественных новообразований, противоопухолевой лекарственной терапии, радиотерапии (далее - онкологический консилиум), в том числе онкологическим консилиумом, проведенным с применением телемедицинских технологий, с привлечением при необходимости других врачей-специалистов.

При изменении метода лечения проведение онкологического консилиума обязательно.

Решение онкологического консилиума оформляется протоколом на бумажном носителе, заполненном разборчиво от руки или в печатном виде и подписанном участниками консилиума, либо в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи участников консилиума.

Решение онкологического консилиума, оформленное протоколом, вносится в медицинскую документацию пациента.

Рекомендуемый образец протокола онкологического консилиума приведен в приложении N 1 к настоящему Порядку.

17. Диспансерное наблюдение врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием устанавливается и осуществляется в соответствии с порядком диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями 5.

18. С целью учета информация о впервые выявленном случае онкологического заболевания направляется в течение 3 рабочих дней со дня его выявления врачом-онкологом медицинской организации, в которой установлен соответствующий диагноз, в онкологический диспансер или организацию субъекта Российской Федерации, исполняющую функцию регистрации пациентов с впервые выявленном злокачественным новообразованием, в том числе с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

19. В случае подтверждения у пациента наличия онкологического заболевания информация об уточненном диагнозе направляется из онкологического диспансера или организации субъекта Российской Федерации, исполняющей функции регистрации пациентов с впервые выявленном злокачественным новообразованием, в медицинскую организацию, осуществляющую диспансерное наблюдение пациента.

20. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению при онкологических заболеваниях, оказывается по медицинским показаниям, предусмотренным положением об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 6.

Информация о возможности выбора медицинской организации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, предоставляется пациенту лечащим врачом.

21. Специализированная, за исключением высокотехнологичной, медицинская помощь в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, оказывается по медицинским показаниям, предусмотренным порядком направления пациентов в медицинские организации и иные организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, для оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, предусмотренного в приложении к положению об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 7, а также в соответствии с порядком направления застрахованных лиц в медицинские организации, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для оказания медицинской помощи в соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования 8.

22. Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать сроков, установленных в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемой Правительством Российской Федерации 9.

23. При наличии у пациента с онкологическим заболеванием медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи направление в медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, осуществляется в соответствии с порядком организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 10.

24. При наличии у пациента с онкологическим заболеванием медицинских показаний для проведения медицинской реабилитации врач-онколог организует ее проведение в соответствии с порядком организации медицинской реабилитации взрослых 11.

25. При наличии у пациента с онкологическим заболеванием медицинских показаний к санаторно-курортному лечению врач-онколог организует его в соответствии порядком организации санаторно-курортного лечения 12.

26. Паллиативная медицинская помощь пациенту с онкологическими заболеваниями оказывается в соответствии с положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья 13.

27. Медицинская помощь пациентам может быть оказана с применением телемедицинских технологий путем организации и проведения консультаций и (или) участия в консилиуме врачей в соответствии с порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой 14.

28. Порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории субъекта Российской Федерации в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи определяется органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья с учетом права граждан на выбор медицинской организации 15 и в том числе включает:

перечень участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями и осуществляющих диспансерное наблюдение, по видам, условиям и формам оказания медицинской помощи с указанием их местонахождения (адреса);

схему территориального закрепления медицинских организаций, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара пациентам с онкологическими заболеваниями на территории субъекта Российской Федерации и участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

схему территориального закрепления медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара пациентам с онкологическими заболеваниями на территории субъекта Российской Федерации и участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта Российской Федерации, так и с федеральными медицинскими организациями.

29. Медицинские организации вносят информацию об оказанной медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологические заболевания, а также пациентам с установленным диагнозом онкологического заболевания в медицинскую информационную систему медицинской организации для последующей передачи сведений в государственную информационную систему в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации либо непосредственно в государственную информационную систему в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации в случае если она выполняет функции медицинской информационной системы медицинской организации в том числе для последующей передачи в подсистему ведения вертикально-интегрированной медицинской информационной системы по профилю "онкология", единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения 16.

30. Между медицинскими организациями с учетом определенного уровня доступа как к персонализированной, так и к деперсонализированной информации о состоянии здоровья в электронном виде, осуществляется передача сведений об оказанной медицинской помощи пациенту с подозрением на онкологическое заболевание, а также пациенту с установленным диагнозом онкологического заболевания, и его маршрутизации.

31. Медицинские организации осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями N 2- N 37 к настоящему Порядку.

32. Коечная мощность, оснащение и рекомендуемые штатные нормативы федеральных медицинских организаций осуществляются с учетом научной деятельности и достижений фундаментальной медицины и клинической онкологии.

33. Медицинская помощь пациентам должна осуществляться в помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, противоэпидемическому режиму, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда персонала, организации питания пациентов и персонала организаций, осуществляющих медицинскую деятельность согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

──────────────────────────────

1 Часть 4 статьи 80 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) (далее - Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ).

2 Пункт 19 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6724).

3 Часть 4 статьи 80 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

4 Приказ Минздрава России от 24 марта 2016 г. N 179н "О Правилах проведения патолого-анатомических исследований" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 апреля 2016 г., регистрационный N 41799), с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 25 марта 2019 г. N 158н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2019 г., регистрационный N 54403) (далее - Приказ от 24 марта 2016 г. N 179н).

5 Статья 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2016, N 27, ст. 4219).

6 Часть 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415).

7 Часть 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53; Ст. 8415).

8 Пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6422; 2020 N 50, ст. 8075).

9 Часть 4 статьи 80 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

10 Часть 8 статьи 34 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2017, N 31, ст. 4791).

11 Статья 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165).

12 Статья 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165).

13 Часть 5 статьи 36 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 10, ст. 888).

14 Часть 1 статьи 36 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018 N 59, ст. 8415).

15 Статья 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 27, ст. 3477).

16 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 555 "О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2849; 2020, N 52, ст. 8856).

──────────────────────────────

Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

Рекомендуемый образец

Протокол консилиума врачей (онкологического)

Код организации по

Наименование медицинской                   ОКПО              ____________

организации

__________________________________

Адрес

местонахождения __________________

Протокол консилиума врачей (онкологического)

1. Дата проведения: число__месяц__год____

2. Форма проведения: очно - 1; заочно - 2.

3. Консилиум проведен с применением телемедицинских технологий: да - 1;

нет - 2.

4. Консилиум в составе:

Лечащий врач            __________     __________________________________

(должность)       (фамилия, имя, отчество (при

наличии)

Участник консилиума     __________     __________________________________

(должность)       (фамилия, имя, отчество (при

наличии)

Участник консилиума     __________     __________________________________

(должность)       (фамилия, имя, отчество (при

наличии)

Участник консилиума     __________     __________________________________

(должность)       (фамилия, имя, отчество (при

наличии)

5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента________________________,

6. Пол пациента: мужской -1, женский - 2;

7. Дата рождения пациента: число___месяц___________________ год_________;

8. Диагноз основного заболевания:___________________код по МКБ-10_______;

8.1. Классификация по TNM, с/p:___Т______, N______, М______;

8.2 Сведения о причинах  проведения   консилиума,   течении   заболевания

пациента, состоянии пациента на момент проведения консилиума____________;

9. Решение консилиума:__________________________________________________;

10. Особое мнение участника консилиума: _____________________

________________________________________________________________________,

Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника _________________________.

должность участника ____________________________________________________.

11. Подписи участников консилиума:

| Должность участника консилиума | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Подпись |
| --- | --- | --- |

Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Правила организации деятельности первичного онкологического кабинета

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности первичного онкологического кабинета медицинской организации (далее - Кабинет).

2. Кабинет организуется как структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь населению, на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности по работе (услуге) - "онкология".

3. Кабинет организуется в случае, если на территории обслуживания медицинской организации отсутствует возможность создания центра амбулаторной онкологической помощи, организованного в соответствии с приложениями 5-7 к Порядку оказания медицинской помощи взрослым при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

4. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" 1 по специальности "онкология".

5. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руководителем медицинской организации, в которой создается Кабинет, с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

6. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 4 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

7. В структуре Кабинета рекомендуется предусматривать:

- помещение для осмотра пациентов;

- процедурную.

8. Основными функциями Кабинета являются:

оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослым пациентам с онкологическими заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания;

оказание консультативной и организационно-методической помощи медицинским работникам, оказывающим первичную доврачебную и врачебную медико-санитарную помощь в части раннего выявления онкологических заболеваний;

организация диагностики онкологических заболеваний, в том числе организация взятия биопсийного (операционного) материала и его направление в патолого-анатомическое бюро (отделение), направление пациента для проведения диагностических исследований в поликлиническое отделение диспансера при подозрении на онкологическое заболевание с целью установления диагноза и распространенности процесса;

организация и проведение диспансерного наблюдения за пациентами с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями;

осуществление динамического наблюдения, включая мониторинг и оценку лабораторных показателей, за пациентами с онкологическими заболеваниями, получающими противоопухолевую лекарственную терапию;

назначение лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе наркотических и психотропных, оформление рецептов на лекарственные препараты;

направление пациентов с онкологическими заболеваниями при наличии медицинских показаний для оказания медицинской помощи, в том числе паллиативной медицинской помощи, в стационарных условиях;

оформление (участие в оформлении) медицинских документов пациентов со злокачественными новообразованиями для направления на медико-социальную экспертизу;

анализ и разбор диагностических ошибок и причин запущенности онкологических заболеваний с врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейный врач), а также врачами-специалистами;

анализ причин отказов пациентов с онкологическими заболеваниями от лечения в медицинских организациях;

анализ случаев смерти в течение первого года с даты установления диагноза онкологического заболевания;

санитарно-гигиеническое просвещение населения;

представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 2, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения 3.

──────────────────────────────

1 Пункт 5.2.2 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526) (далее - Положение о Министерстве).

2 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).

3 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2021, N 52, ст. 8584).

──────────────────────────────

Приложение N 3
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Рекомендуемые штатные нормативы первичного онкологического кабинета

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Врач-онколог | 1 должность на 30 000 взрослого населения |
| 2. | Медицинская сестра | 1 на должность врача-онколога |

Приложение N 4
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Стандарт оснащения первичного онкологического кабинета

# 1. Стандарт оснащения первичного онкологического кабинета (за исключением процедурной)

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы напольные, электронные | 1 |
| 2. | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер медицинский | 1 |
| 3. | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением#, портативный | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный | 1 |
| 4. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетоскоп неавтоматизированный | 1 |
| 5. | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
| 6. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Количество определяется объемом помещения и характеристиками оборудования |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |

# Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место | 2 |

# 2. Стандарт оснащения процедурной первичного онкологического кабинета

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Стол манипуляционный с принадлежностями | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
| 2. | 144330 | Кресло/кушетка донорская | Кресло или стол для забора крови | 1 |
|  | 189290 | Кресло с изменяющимся наклоном спинки |  |  |
| 3. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Количество определяется объемом помещения и характеристиками оборудования |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
| 4. | 187160 | Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 |
|  | 260550 | Источник света общего назначения |  |  |
| 5. | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
| 6. | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
| 7. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 1 для каждого класса образующихся отходов |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 8. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник | 1 |
| 9. | 270000 | Шкаф медицинский для инструментов | Шкаф для хранения медицинского инструментария | 1 |
| 10. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции острых медицинских отходов | 1 |
| 11 | 232710 | Пистолет биопсийный с боковым вырезом с наконечником/иглой | Устройство для выполнения трепан-биопсии | 1 |
| 12. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 2 | 1 |
| 13. | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Диспенсер с антисептическим мылом и антисептиком | 1 |

──────────────────────────────

1 Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N 50291).

──────────────────────────────

Приложение N 5
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Правила организации деятельности центра амбулаторной онкологической помощи

1. Настоящие правила определяют порядок организации деятельности центра амбулаторной онкологической помощи.

2. Центр амбулаторной онкологической помощи (далее - Центр) создается как структурное подразделение медицинской организации для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности по работам (услугам) - "онкология", "рентгенология", "ультразвуковая диагностика", "функциональная диагностика", "эндоскопия", "клинико-лабораторная диагностика", "сестринское дело".

Центр рекомендуется создавать в медицинской организации (ее структурном подразделении) при численности обслуживаемого населения не менее 50 000 человек.

3. Центр организуется при наличии в медицинской организации функционально и технологически объединенных:

рентгеновского отделения, включающего: кабинет общей рентгенодиагностики, кабинет рентгеновский маммографический, кабинет рентгеновской компьютерной томографии, организованных в соответствии с правилами проведения рентгенологических исследований 1;

отделения (кабинета) ультразвуковой диагностики, организованного в соответствии правилами проведения ультразвуковых исследований 1;.

эндоскопического отделения (кабинета) для проведения бронхоскопии, исследований верхних отделов желудочно-кишечного тракта, исследований нижних отделов желудочно-кишечного тракта, организованного в соответствии правилами проведения эндоскопических исследований 1;

отделения (кабинета) функциональной диагностики, организованного в соответствии правилами проведения функциональных исследований 1;

клинико-диагностической лаборатории (при отсутствии возможности выполнять исследования в других медицинских организациях, имеющих лицензию на выполнение работ (услуг) по клинической лабораторной диагностике).

Функциональное и технологическое объединение обеспечивается путем размещение# указанных подразделений в пределах одного здания или комплекса зданий.

4. В медицинской организации, в структуре которой создан Центр, должна быть обеспечена возможность проведения консультаций пациентов врачами-специалистами по профилям: "акушерство и гинекология", "гастроэнтерология", "гематология", "дерматовенерология", "кардиология", "колопроктология", "медицинская реабилитация", "неврология", "оториноларингология", "паллиативная медицинская помощь", "пульмонология", "терапия", "урология", "хирургия", "эндокринология".

При отсутствии необходимых врачей-специалистов возможно привлечение врачей-специалистов из других медицинских организаций по договору между организациями при условии наличия у таких медицинских организаций лицензии на соответствующие виды деятельности.

5. Центр возглавляет заведующий - врач-онколог, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которой создан Центр.

6. На должность заведующего - врача-онколога Центра назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" 2 по специальности "онкология".

7. Структура и штатная численность Центра утверждаются руководителем медицинской организации, в составе которой он создан, и определяются, исходя из объема оказываемой медицинской помощи и численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

8. Оснащение Центра осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 7 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

9. В структуре Центра рекомендуется предусматривать кабинет заведующего, кабинеты для приема пациентов и помещение дневного стационара.

10. Основными функциями Центра являются:

оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи взрослым пациентам с онкологическими заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания;

оказание методической помощи по планированию и организации профилактической работы, включающей методологическую помощь медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в том числе в части раннего выявления онкологических заболеваний;

диагностика онкологических заболеваний, включая установление распространенности онкологического процесса и стадии заболевания;

направление пациентов с онкологическими заболеваниями в онкологический диспансер или медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, на взятие биопсийного (операционного) материала, в случае невозможности взятия в медицинской организации, в составе которой организован центр амбулаторной онкологической помощи, проведения иных диагностических исследований или для оказания специализированной медицинской помощи;

организация и проведение диспансерного наблюдения за пациентами с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями;

лечение пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проведение противоопухолевой лекарственной терапии, в соответствии с решением консилиума врачей;

осуществление динамического наблюдения за пациентами с онкологическими заболеваниями, получающими лекарственную противоопухолевую терапию, контроль лабораторных показателей, при развитии токсических реакций - своевременное направление пациентов в онкологический диспансер или в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями;

осуществление оценки эффективности и переносимости проводимого лечения с использованием лабораторных и инструментальных методов исследования;

организация проведения консультации или консилиума врачей, в том числе с использованием телемедицинских технологий, пациентам со злокачественными новообразованиями с осложненным течением заболевания или осложнениями проводимого противоопухолевого лекарственного лечения, а также при прогрессировании заболевания на фоне проводимой терапии;

проведение восстановительной и корригирующей терапии, связанной с возникновением побочных реакций на фоне высокотоксичного лекарственного лечения;

назначение лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе наркотических и психотропных, оформление рецептов на лекарственные препараты для медицинского применения;

направление пациентов с онкологическими заболеваниями при наличии медицинских показаний для оказания медицинской помощи, в том числе паллиативной медицинской помощи;

оформление (участие в оформлении) медицинской документации пациентов со злокачественными новообразованиями для направления на медико-социальную экспертизу;

консультативная помощь врачам-специалистам, оказывающим первичную врачебную медико-санитарную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, контроль за проведением симптоматического лечения пациентов с онкологическими заболеваниями;

анализ и разбор диагностических ошибок и причин запущенности онкологических заболеваний с врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейный врач), а также врачами-специалистами;

анализ причин отказов пациентов с онкологическими заболеваниями от лечения в медицинских организациях;

анализ случаев смерти в течение первого года с даты установления диагноза онкологического заболевания;

санитарно-гигиеническое просвещение населения;

представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 3, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения 4.

11. Центр для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он организован.

──────────────────────────────

1 Пункт 19 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6724) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).

2 Пункт 5.2.2 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526).

3 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

4 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2021, N 52, ст. 8584).

──────────────────────────────

Приложение N 6
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Рекомендуемые штатные нормативы центра амбулаторной онкологической помощи

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий центром - врач-онколог | 1 на центр |
| 2. | Врач-онколог | 1 на 25 000 человек |
| 3. | Врач-онколог | 1 на 10 пациенто-мест в смену |
| 4. | Медицинская сестра | 1 на 25 000 человек |
| 5. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 на 10 пациенто-мест в смену |
| 6. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 10 пациенто-мест в смену |

Приложение N 7
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Стандарт оснащения центра амбулаторной онкологической помощи

# 1. Стандарт оснащения кабинета для приема пациентов центра амбулаторной онкологической помощи

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы напольные, электронные | 1 |
| 2. | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер медицинский | 1 |
| 3. | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением#, портативный | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный | 1 |
| 4. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетоскоп неавтоматизированный | 1 |
| 5. | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
| 6. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Количество определяется объемом помещения и характеристиками оборудования |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |

# Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место | 1 шт. на каждого медицинского специалиста согласно штатному расписанию |

# 2. Стандарт оснащения дневного стационара центра амбулаторной онкологической помощи

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 120210 | Кровать больничная механическая | Кресло медицинское многофункциональное или кровать | По числу кресел/коек |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
|  | 189290 | Кресло с изменяющимся наклоном спинки |  |  |
|  | 259880 | Кресло для осмотра/ терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием |  |  |
|  | 259970 | Кресло для общего осмотра/терапевтических процедур, механическое |  |  |
| 2. | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив для длительных инфузионных вливаний | 1 на койку |
| 3. | 124530 | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный общего назначения | 1 на 6 койки# |
|  | 260420 | Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи |  |  |
|  | 229860 | Насос шприцевой |  |  |
| 4. | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Сейф для хранения сильнодействующих и психотропных средств | 1 |
|  | 335210 | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов |  |  |
| 5. | 228180 | Бокс ламинарный | Ламинарная камера для стерильного разведения лекарственных препаратов | 1 |
|  | 273230 | Бокс биологической безопасности класса II |  |  |
| 6. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | Не менее 1 |
| 7. | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | 1 |
| 8. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Количество определяется объемом помещения и характеристиками оборудования |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
| 9. | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | Не менее 1 |
| 10. | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением#, стационарный |  |  |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением#, портативный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 11. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильные камеры | Не менее 1 |
| 12. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции острых медицинских отходов | 1 |
| 13. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 1 для каждого класса образующихся отходов |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 14. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 2 | 1 |
| 15. | 274560 | Кресло-коляска для транспортировки, складная | Кресло-коляска | Не менее 1 |
|  | 207820 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208710 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 255680 | Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная |  |  |

──────────────────────────────

1 Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N 50291).

──────────────────────────────

Приложение N 8
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Правила организации деятельности онкологического диспансера (онкологической больницы)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности онкологического диспансера (онкологической больницы) (далее - Диспансер).

2. Диспансер создается как самостоятельная медицинская организация для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности по работам (услугам) - "онкология", "рентгенология", "анестезиология-реаниматология", "трансфузиология", "эндокринология", "терапия", "неврология", "ультразвуковая диагностика", "эндоскопия", "функциональная диагностика", "сестринское дело", "операционное дело", "клинико-диагностическая лаборатория", "гистология", "патологическая анатомия", "паллиативная медицинская помощь", "эпидемиология", "организация здравоохранения и общественное здоровье", "медицинская статистика", "дезинфектология" и по иным работам (услугам) при наличии соответствующих подразделений.

3. Диспансер возглавляет главный врач, назначаемый на должность и освобождаемый от должности учредителем медицинской организации.

На должность руководителя Диспансера, назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" 1 по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье".

4. Структура и штатная численность Диспансера устанавливается руководителем Диспансера, исходя из объема выполняемой медицинской помощи и численности обслуживаемого населения, а также с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренным приложением N 9 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

5. Требования к структуре Диспансера:

5.1. В Диспансерах коечной мощностью до 250 коек предусматриваются:

а) поликлиническое отделение, включающее:

регистратуру;

кабинет врача-онколога;

кабинет врача-радиотерапевта;

терапевтический кабинет, организованный в соответствии с порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия" 2;

кабинет врача-невролога, организованный в соответствии с порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы 3;

кабинет врача-эндокринолога, организованный в соответствии с порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология" 4;

кабинет паллиативной медицинской помощи взрослым, организованный в соответствии с положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья 5;

кабинеты иных врачей-специалистов;

б) диагностические подразделения:

отделение рентгенодиагностики, организованное в соответствии с правилами проведения рентгенологических исследований 6;

отделение ультразвуковой диагностики, организованное в соответствии правилами проведения ультразвуковых исследований 7;

эндоскопическое отделение, организованное в соответствии правилами проведения эндоскопических исследований 8;

отделение функциональной диагностики, организованное в соответствии правилами проведения функциональных исследований 9;

клинико-диагностическая лаборатория;

патологоанатомическое отделение, организованное в соответствии с правилами проведения патолого-анатомических исследований 10;

цитологическая лаборатория;

лаборатория молекулярно-генетической диагностики (в случае отсутствия возможности выполнять исследования допускается заключение соответствующих договоров на выполнение исследований в других медицинских организациях, имеющих лицензию на выполнение работ и услуг по лабораторной генетике);

в) лечебные подразделения:

дневной стационар;

отделение противоопухолевой лекарственной терапии;

отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения, либо отделение анестезиологии-реанимации для взрослого населения и отделение реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения, организованные в соответствии правилами организации деятельности отделения анестезиологии-реанимации в соответствии с порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" 11;

операционный блок;

отделение абдоминальной онкологии;

отделение опухолей молочной железы;

отделение опухолей кожи;

отделение онкогинекологии;

отделение радиотерапии;

кабинет трансфузиологии, организованный в соответствии с порядком оказания медицинской помощи населению по профилю "трансфузиология" 12;

г) вспомогательные подразделения:

приемное отделение;

отдел для обеспечения эксплуатации медицинского оборудования (либо заключаются соответствующие договора на техническое обслуживание имеющихся медицинских изделий);

организационно-методический отдел;

отдел телемедицины и информационных технологий;

внутрибольничная аптека.

5.2. В Диспансерах с коечной мощностью от 250 до 350 коек дополнительно к подразделениям, указанным в подпункте 5.1 настоящего пункта, предусматривается отделение опухолей головы и шеи.

5.3. В Диспансерах коечной мощностью до 350 коек дополнительно могут предусматриваться следующие подразделения:

а) диагностические подразделения:

отделение радиологии;

б) лечебные подразделения:

отделение онкоурологии;

отделение торакальной онкологии;

отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения;

отделения гематологии (гематологии и химиотерапии), организованного в соответствии с правилами организации деятельности отделения гематологии (гематологии и химиотерапии), приведенными в порядке оказания медицинской помощи населению по профилю "гематология" 13;

кабинет фотодинамической терапии;

отделение медицинской реабилитации, организованное в соответствии с порядком организации медицинской реабилитации взрослых 14, либо предусмотреть возможность проведения реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями в других медицинских организациях, имеющих лицензию на выполнение работ и услуг по медицинской реабилитации;

отделение паллиативной медицинской помощи, организованное в соответствии с положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья 15, либо предусматривается возможность оказания паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в других медицинских организациях, имеющих лицензию на выполнение работ и услуг по паллиативной медицинской помощи;

в) вспомогательные подразделения:

дезинфекционно-стерилизационное отделение;

отделение радиационной безопасности.

5.4. В Диспансерах с коечной мощностью более 350 коек дополнительно к подразделениям, указанным в подпунктах 5.1 настоящего пункта, предусматриваются следующие подразделения:

а) лечебные подразделения:

отделение онкоурологии;

отделение торакальной онкологии;

отделение опухолей головы и шеи;

отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения;

б) вспомогательные подразделения: отделение радиационной безопасности.

5.5. В Диспансерах с коечной мощностью более 350 коек дополнительно к подразделениям, указанным в подпунктах 5.1, 5.4 настоящего пункта, могут предусматриваться следующие подразделения:

а) диагностические подразделения:

отделение радиологии;

б) лечебные подразделения:

отделение опухолей костей и мягких тканей;

отделение нейроонкологии;

отделение трансфузиологии, организованное в соответствии с порядком оказания медицинской помощи населению по профилю "трансфузиология" 16;.

отделения гематологии (гематологии и химиотерапии), организованного в соответствии с правилами организации деятельности отделения гематологии (гематологии и химиотерапии), приведенными в порядке оказания медицинской помощи населению по профилю "гематология" 17;

кабинет фотодинамической терапии;

отделение медицинской реабилитации, организованное в соответствии с порядком организации медицинской реабилитации взрослых 18, либо предусмотреть возможность проведения реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями в других медицинских организациях, имеющих лицензию на выполнение работ и услуг по медицинской реабилитации;

отделение паллиативной медицинской помощи, организованное в соответствии с положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья 19, либо предусматривается возможность оказания паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в других медицинских организациях, имеющих лицензию на выполнение работ и услуг по паллиативной медицинской помощи;

в) вспомогательные подразделения:

дезинфекционно-стерилизационное отделение.

6. Допускается объединение следующих подразделений Диспансера при соблюдении требований к стандартам их оснащения и штатным нормативам, при этом коечная мощность объединенного подразделения не должна превышать 50 коек:

а) в Диспансерах коечной мощностью до 250 коек:

отделение гематологии и отделение противоопухолевой лекарственной терапии;

отделение опухолей молочной железы и отделение онкогинекологии;

отделение опухолей молочной железы и отделение опухолей кожи;

отделение абдоминальной онкологии и торакальной онкологии;

отделение торакальной онкологии и отделение опухолей кожи;

отделение абдоминальная# онкологии и отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения;

б) в Диспансерах коечной мощностью 250-350 коек:

отделение абдоминальной онкологии и отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения;

отделение опухолей молочной железы и отделение опухолей кожи;

в) в Диспансерах коечной мощностью свыше 350 коек - отделение опухолей костей и отделение опухолей кожи.

7. Оснащение Диспансера осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 10 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

8. Диспансер осуществляет следующие функции:

оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями;

разработка и организационно-методическое обеспечение мероприятий, направленных на совершенствование профилактики и раннего выявления онкологических и предопухолевых заболеваний на территории субъекта Российской Федерации;

методическое руководство и консультативная помощь врачам-специалистам медицинских организаций по вопросам проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, пациентов с предопухолевыми и хроническими заболеваниями;

проведение мероприятий по повышению настороженности врачей и других медицинских работников медицинских организаций в части раннего выявления онкологических заболеваний;

диагностика онкологических заболеваний, включая установление распространенности онкологического процесса и стадии заболевания;

организация и проведение диспансерного наблюдения за пациентами с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями;

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями;

осуществление медицинской реабилитации взрослых при онкологических заболеваниях;

направление пациентов с онкологическими заболеваниями при наличии медицинских показаний для оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

оказание паллиативной медицинской помощи, включая назначение обезболивающих лекарственных препаратов, в том числе наркотических и психотропных лекарственных препаратов;

анализ состояния медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями на территории субъекта Российской Федерации, эффективности и качества профилактических мероприятий, диагностики, включая вопросы онконастороженности медицинских работников медицинских организаций, лечения, лекарственного обеспечения и диспансерного наблюдения за пациентами с онкологическими заболеваниям#;

анализ и разбор диагностических ошибок и причин запущенности онкологических заболеваний с врачами-онкологами первичных онкологических кабинетов и центров амбулаторной онкологической помощи;

анализ случаев смерти в течение первого года с момента установления диагноза онкологического заболевания;

методическое руководство и консультативная помощь по вопросам санитарно-гигиенического просвещения среди населения по профилактике онкологических заболеваний, соблюдению здорового образа жизни;

изучение и внедрение в практику современных лечебно-диагностических технологий;

участие в организации и проведении научно-практических мероприятий;

представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 20, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения 21.

9. Диспансер может использоваться в качестве клинической базы научных, высших и средних медицинских образовательных учреждений и учреждений дополнительного медицинского образования.

──────────────────────────────

1 Пункт 5.2.2 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526).

2 Часть 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).

3 Часть 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415).

4 Часть 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415).

5 Часть 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415).

6 Часть 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 50, ст.7770).

7 Часть 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 50, ст. 7770).

8 Часть 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 50, ст. 7770).

9 Часть 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 50, ст. 7770).

10 Часть 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 50, ст. 7770).

11 Часть 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415).

12 Часть 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415).

13 Часть 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415).

14 Статья 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165).

15 Часть 5 статьи 36 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 10, ст. 888).

16 Часть 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415).

17 Часть 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415).

18 Статья 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165).

19 Часть 5 статьи 36 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 10, ст. 888).

20 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

21 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2021, N 52, ст. 8584).

──────────────────────────────

Приложение N 9
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Рекомендуемые штатные нормативы онкологического диспансера (онкологической больницы) (за исключением лечебных подразделений)

# 1. Рекомендуемые штатные нормативы администрации

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Главный врач | 1 |
| 2. | Заместитель главного врача по медицинской части | 1 |
| 3. | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи | 1 при наличии более 250 коек |
| 4. | Заместитель главного врача по хирургической помощи | 1 при наличии более 120 онкологических коек в хирургических подразделениях |
| 5. | Заместитель главного врача по организационно-методической работе | 1 |
| 6. | Главная медицинская сестра | 1 |

# 2. Рекомендуемые штатные нормативы поликлинического отделения

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи - заведующий поликлиническим отделением - врач-онколог | 1 |
| 2. | Врач-онколог | 1 на 60 000 населения |
| 3. | Врач-радиотерапевт | 1 на 1 000 000 населения |
| 4. | Врач-невролог | 1 |
| 5. | Врач-терапевт | 1 |
| 6. | Врач-эндокринолог | 1 |
| 7. | Медицинская сестра | 1 на 1 врача-специалиста |
| 8. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 10 врачей |
| 9. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 10. | Медицинский регистратор | 1 на 5 врачей, но не менее 1 должности |
| 11. | Сестра-хозяйка | 1 |
| 12. | Санитар | 1 в смену в процедурную, 1 на 4 врачей-онкологов |
| 13. | Врач-эпидемиолог | 1 |

# 3. Рекомендуемые штатные нормативы диагностических подразделений

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| # Клинико-диагностическая лаборатория |  |  |
| 1. | Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики | 1 |
| 2. | Врач клинической лабораторной диагностики | 1 на 120 коек по видам лабораторных исследований (общеклинические и гематологические исследования, биохимические, микробиологические исследования); 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
| 3. | Врач-бактериолог | 1 на 120 коек по видам лабораторного анализа (клиническая бактериология, санитарная бактериология) |
| 4. | Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), лаборант | 2 на 1 врача клинической лабораторной диагностики |
| 5. | Санитар | 1 на 4 врача, включая должность заведующего лабораторией, не менее 2-х на отделение для уборки помещений |
| 6. | Сестра-хозяйка | 1 на отделение |
| # Цитологическая лаборатория |  |  |
| 1. | Заведующий отделением - врач клинической лабораторной диагностики | 1 |
| 2. | Врач клинической лабораторной диагностики | 1 до 30 диагностических цитологических исследований в день или 1 до 60 цитологических исследований в день с методом автоматизированной жидкостной цитологии или 1 до 60 скрининговых, цитологических исследований в день |
| 3. | Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), лаборант | 2 на каждого врача клинической лабораторной диагностики (прием, приготовление, окраска всех цитологических препаратов, регистрация); при двухступенчатом просмотре цитологических препаратов до 70 цитологических исследований в день или 1 до 100 цитологических исследований в день методом автоматизированной жидкостной цитологии; 1 |
| 4. | Санитар | 1 на 4 врачей, включая должность заведующего отделением |

# 4. Рекомендуемые штатные нормативы отдельных вспомогательных подразделений

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| # Приемное отделение |  |  |
| 1. | Заведующий отделением - врач- онколог | 1 |
| 2. | Врач-онколог | 1 на 250 коек при наличии более 250 коек |
| 3. | Медицинская сестра | 1 |
| 4. | Медицинский регистратор | 1 на 300 коек |
| 5. | Санитар | 1 |
| # Дезинфекционно-стерилизационное отделение |  |  |
| 1. | Старшая медицинская сестра | 1 на отделение |
| 2. | Медицинская сестра стерилизационной | 1 на 2 операционных |
| 3. | Медицинский дезинфектор | не менее 1 |
| # Отдел для обеспечения эксплуатации медицинского оборудования |  |  |
| 1. | Инженер | 1 на рентгенодиагностическое отделение 1 на отделение радиологии 1 на каждый ускорительный комплекс 1 на 2 гамма-аппарата 0,5 на кабинет фотодинамической терапии и флюоресцентной диагностики |
| # Отделение радиационной безопасности |  |  |
| 1. | Инженер | 1 |
| 2. | Дозиметрист | 1 |

Приложение N 10
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Стандарт оснащения онкологического диспансера (онкологической больницы)

# 1. Стандарт оснащения поликлинического отделения онкологического диспансера (онкологической больницы)

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 на каждый кабинет врача |
|  | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
| 2. | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | Гинекологическое кресло | Не менее 1 |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |
| 3. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Количество определяется объемом помещения и характеристиками оборудования |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
| 4. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетоскоп неавтоматизированный | 1 на каждый кабинет врача |
| 5. | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы напольные, электронные | Не менее 1 на отделение |
| 6. | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер медицинский | Не менее 1 на отделение |
| 7. | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 на каждый кабинет врача |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |  |  |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |

# Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место врача- специалиста | 1 на 1 должность в смену |
| 2. | Автоматизированное рабочее место среднего медицинского персонала | 1 на 1 должность в смену |

# 2. Стандарт оснащения диагностических подразделений

| # Клинико-диагностическая лаборатория |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| 1. | 217380 | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, автоматический | Автоматизированный иммуноферментный анализатор с дополнительным оборудованием и компьютерным обеспечением учета результатов анализов | 1 |
|  | 217390 | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, полуавтоматический |  |  |
| 2. | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуга настольная лабораторная | 2 |
| 3. | 261700 | Встряхиватель лабораторный | Встряхиватель типа вортекс | 1 |
| 4. | 135240 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический | Биохимический анализатор | 1 |
|  | 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический |  |  |
|  | 135280 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический |  |  |
|  | 140890 | Анализатор биохимический на сухой химии ИВД, полуавтоматический |  |  |
|  | 140900 | Анализатор биохимический на сухой химии ИВД, автоматический |  |  |
|  | 181710 | Анализатор биохимический центрифужный ИВД |  |  |
|  | 261550 | Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, автоматический |  |  |
|  | 261610 | Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
|  | 261710 | Анализатор биохимический одноканальный ИВД, лабораторный, автоматический |  |  |
|  | 261770 | Анализатор биохимический одноканальный ИВД, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
| 5. | 130570 | Анализатор гематологический ИВД, полуавтоматический | Гематологический анализатор (для экспресс- лаборатории) | 1 |
|  | 130690 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический |  |  |
| 6. | 144610 | Анализатор газов крови ИВД, автоматический | Анализатор газов крови и электролитов | 1 |
|  | 135240 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический |  |  |
|  | 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический |  |  |
|  | 135280 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический |  |  |
| 7. | 261720 | Термостат лабораторный | Термостат водяной | 1 |
| 8. | 157950 | Микроскоп стереоскопический | Микроскоп бинокулярный | 1 |
| 9. | 336180 | Счетчик форменных элементов крови | Гематологический счетчик | 1 |
| 10. | 260410 | Шкаф сушильный общего назначения | Сушильный шкаф (термошкаф) | 1 |
| 11. | 173090 | Стерилизатор сухожаровой | Стерилизатор воздушный | 1 |
| 12. | 261210 | Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический | Коагулометр | 1 |
|  | 261740 | Коагулометр ИВД, лабораторный, автоматический |  |  |
| 13. | 261240 | Анализатор мочи ИВД, лабораторный, полуавтоматический | Анализатор мочи | 1 |
|  | 261730 | Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический |  |  |
|  | 197860 | Анализатор мультиплексный ИВД, автоматический |  |  |
|  | 198600 | Анализатор мультиплексный ИВД, полуавтоматический |  |  |
| 14. | 181470 | Шкаф химический вытяжной | Вытяжной шкаф | 1 |
|  | 228180 | Бокс ламинарный |  |  |
| 15. | 186000 | Анализатор иммунохемилюминесцентный ИВД, автоматический | Автоматический хемилюминесцентный анализатор | 1 |
| 16. | 292450 | Система для электрофореза ИВД, автоматическая | Аппарат высоковольтного электрофореза | 1 (при наличии гематологического отделения) |
|  | 292460 | Система для электрофореза ИВД, полуавтоматическая |  |  |
| 17. | 144760 | Анализатор групп крови/скрининг антител ИВД, автоматический | Иммуногематологический анализатор | 1 |
|  | 231690 | Анализатор иммуногематологический/для банка крови ИВД, автоматический |  |  |
|  | 231700 | Анализатор иммуногематологический ИВД, полуавтоматический |  |  |

# Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место | 1 на каждого специалиста согласно штатному расписанию |

| # Цитологическая лаборатория |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| 1. | 136360 | Микроскоп световой стандартный | Микроскоп | По количеству врачей, проводящих цитологическую диагностику |
|  | 151480 | Микроскоп световой фазо-контрастный |  |  |
|  | 157950 | Микроскоп стереоскопический |  |  |
|  | 230830 | Микроскоп электронный сканирующий/просвечивающий |  |  |
|  | 230850 | Микроскоп лазерный сканирующий конфокальный |  |  |
|  | 230860 | Микроскоп электронный сканирующий |  |  |
|  | 269620 | Микроскоп световой инвертированный |  |  |
| 2. | 230830 | Микроскоп электронный сканирующий/ просвечивающий | Микроскоп с видеокамерой | Не менее 1 |
|  | 230860 | Микроскоп электронный сканирующий |  |  |
| 3. | 181470 | Шкаф химический вытяжной | Вытяжной шкаф | 1 |
|  | 228180 | Бокс ламинарный |  |  |
| 4. | 173090 | Стерилизатор сухожаровой | Стерилизатор воздушный (от 30 до 200°С) | 1 |
| 5. | 214590 | Центрифуга цитологическая | Центрифуга до 3000 об./мин. | 2 |
| 6. | 165080 | pH-метр ИВД | РН-метр | 1 |
| 7. | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Дистиллятор (на 20 литров) | 1 |
| 8. | 248680 | Шкаф для хранения микропрепаратов | Шкаф для архивирования стекол | 4 |
| 9. | 248740 | Устройство для окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД | Аппарат для автоматизированной окраски цитологических препаратов | 1 |
| 10. | 261300 | Баня водяная лабораторная со встряхиванием | Водяная баня | 1 |
|  | 261430 | Баня водяная лабораторная |  |  |
| 11. | 335060 | Перемешиватель термостатируемый лабораторный | Смеситель вибрационный | 1 |
|  | 316390 | Смеситель лабораторный с охлаждением |  |  |
| 12. | 214590 | Центрифуга цитологическая | Центрифуга (система приготовления Cyto-препаратов) | 1 |
| 13. | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый | Холодильник | 1 |
| 14. | 330070 | Камера морозильная лабораторная контактная быстрой заморозки | Морозильник | Не менее 2 |

# Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Весы электронные (до 0,000 гр) | 1 |
| 2. | Автоматизированное рабочее место | 1 шт. на каждого специалиста согласно штатному расписанию |
| 3. | Сейфовый шкаф для хранения легковоспламеняющихся веществ | 1 |

# 3. Стандарт оснащения отдельных вспомогательных подразделений

| # Приемное отделение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| 1. | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
| 2. | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | Гинекологическое кресло | 1 |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |
| 3. | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы | 1 |
|  | 258830 | Весы-стул, электронные |  |  |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 4. | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 5. | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 на врача |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |  |  |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 6. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Количество определяется объемом помещения и характеристиками оборудования |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
| 7. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетоскоп неавтоматизированный | 1 на каждый кабинет врача |
| 8. | 274560 | Кресло-коляска для транспортировки, складная | Кресло-коляска | Не менее 1 |
|  | 274580 | Кресло-коляска для транспортировки, нескладная |  |  |
|  | 207820 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208710 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 255680 | Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная |  |  |

# Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место врача- специалиста | 1 шт. на каждого врача-специалиста согласно штатному расписанию |
| 2. | Автоматизированное рабочее место медицинского регистратора | 1 на 1 должность медицинского специалиста |

| # Дезинфекционно-стерилизационное отделение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| 1. | 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий | Стерилизатор паровой | 1 на 200 коек |
|  | 330780 | Стерилизатор паровой |  |  |
| 2. | 260410 | Шкаф сушильный общего назначения | Шкаф сушильный | Не менее 1 |
| 3. | 215790 | Стерилизатор плазменный | Стерилизатор плазменный | 1 на 500 коек |
| 4. | 116950 | Устройство для запаивания пакетов | Оборудование для упаковки стерилизационного материала | 1 на 3 автоклава |
| 5. | 181920 | Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования | Машина моечно-дезинфицирующая (проходного типа) | 1 на 200 коек |
|  | 124120 | Машина моющая/дезинфицирующая для подкладных суден/вспомогательной посуды |  |  |
|  | 335160 | Машина моющедезинфицирующая многофункциональная |  |  |
| 6. | 116950 | Устройство для запаивания пакетов | Машина термозапаивающая для стерилизационных упаковок | 1 на 3 автоклава |
| 7. | 187180 | Система очистки воды комбинированная | Установка механической очистки воды для моечнодезинфекционного оборудования медицинских организаций | Не менее 1 |
|  | 185950 | Система дистилляционной очистки воды |  |  |
| 8. | 181920 | Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования | Ванна моечная для дезинфекции и предстерилизационной обработки инструментов | Не менее 1 |
|  | 335160 | Машина моюще-дезинфицирующая многофункциональная |  |  |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 9. | 321030 | Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная | Камера дезинфекционная паровая | Не менее 1 |
| 10. | 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов | Мойка ультразвуковая | Не менее 1 |
| 11. | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Блок доставки стерилизуемого инструмента (со съемным чехлом) | 1 на 1 операционную |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
| 12. | 261570 | Стеллаж лабораторный | Стол производственный из нержавеющей стали | Не менее 2 на зону |
| 13. | 270000 | Шкаф медицинский для инструментов | Стеллаж для хранения стерильных наборов | 1 на 1 стерилизатор |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 14. | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Тележка загрузочная | 1 на 1 машину моечно-дезинфицирующую |
| 15. | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Тележка загрузочная | 2 на 1 стерилизатор |
| 16. | 261570 | Стеллаж лабораторный | Стеллаж для хранения упаковочных материалов | Не менее 1 |

# Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пистолет для подачи сжатого воздуха | Не менее 1 |

──────────────────────────────

1 Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2020, N 29, ст. 4516).

──────────────────────────────

Приложение N 11
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Правила организации деятельности отделения радиологии (радионуклидной диагностики, радионуклидной терапии, радионуклидной терапии и диагностики) онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности отделения радиологии (радионуклидной диагностики, радионуклидной терапии, радионуклидной терапии и диагностики) онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (далее - Отделение).

2. Отделение создается как структурное подразделение онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (далее - медицинские организации), для проведения медицинских вмешательств, направленных на распознавание состояний или установление факта наличия либо отсутствия злокачественного новообразования, в целях определения диагноза и тактики лечения больного, контроля за осуществлением указанных мероприятий и оценки их эффективности, а также лечения с применением технологий ядерной медицины, на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности по работам (услугам) - "радиология", "радиотерапия", "рентгенология", "сестринское дело".

3. В Отделении в зависимости от применяемых методов ядерной медицины может осуществляться:

радионуклидная диагностика;

радионуклидная терапия;

радионуклидная диагностика и терапия.

4. В структуре Отделения в зависимости от применяемых методов ядерной медицины предусматривается:

кабинет сцинтиграфии (гамма-камера);

кабинет радионуклидной диагностики с использованием однофотонных излучателей (ОФЭКТ) и/или кабинет комбинированной (совмещенной) однофотонной эмиссионной компьютерной томографии с рентгеновской компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ), либо следует предусмотреть возможность проведения соответствующих диагностических исследований по договору между организациями при условии наличия у таких медицинских организаций лицензии на соответствующие виды деятельности;

кабинет комбинированной (совмещенной) позитронно-эмиссионной томографии с рентгеновской компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), либо следует предусмотреть возможность проведения соответствующих диагностических исследований по договору между организациями при условии наличия у таких медицинских организаций лицензии на соответствующие виды деятельности;

кабинет подготовки и введения радиофармацевтических лекарственных препаратов для диагностики и/или терапии (блок радионуклидного обеспечения);

циклотронно-радиохимический (производственный) блок, состоящий из кабинета наработки радиоизотопной продукции, кабинета радиохимии, кабинета контроля качества, либо следует предусмотреть возможность поставки радиофармацевтических лекарственных препаратов;

блок радионуклидной терапии (для отделения радионуклидной диагностики и терапии, радионуклидной терапии).

5. Руководство Отделением осуществляет заведующий, который назначается на должность и освобождается от должности руководителем медицинской организации, в составе которого оно создано.

6. На должность заведующего и врача-специалиста Отделения назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" 1 по специальности "радиология".

7. Штатная численность Отделения устанавливается в зависимости от объемов проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 12 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

8. Отделение оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 13 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом.

9. Отделение осуществляет следующие функции:

проведение радионуклидной диагностики и/или терапии;

внедрение в практику новых методик радионуклидной диагностики;

выявление и анализ причин расхождения результатов радиологических исследований с результатами других диагностических методов, клиническими и патологоанатомическими диагнозами;

представление отчетности в установленном порядке 2, сбор и предоставление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения 3.

10. Отделение использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой оно организовано.

──────────────────────────────

1 Пункт 5.2.2 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526).

2 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).

3 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2021, N 52, ст. 8584).

──────────────────────────────

Приложение N 12
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Рекомендуемые штатные нормативы отделения радиологии (радионуклидной диагностики, радионуклидной терапии, радионуклидной терапии и диагностики) онкологического диспансера (онкологической больницы) и медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий отделением - врач-радиолог | 1 |
| 2. | Медицинский физик | 1 |
| 3. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 4. | Сестра-хозяйка | 1 |
| 5. | Медицинский регистратор | 1 |
| 6. | Санитар | Не менее 1 |
| # Кабинет сцинтиграфии (гамма-камера) |  |  |
| 7. | Врач-радиолог | 1 на аппарат в смену |
| 8. | Медицинская сестра процедурной | 1 на аппарат в смену |
| # Кабинет радионуклидной диагностики с использованием однофотонных излучателей (ОФЭКТ) и/или кабинет комбинированной (совмещенной) однофотонной эмиссионной компьютерной томографии с рентгеновской компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ) |  |  |
| 9. | Врач-радиолог | 1 на аппарат в смену |
| 10. | Медицинская сестра процедурной | 1 на аппарат в смену |
| 11. | Врач-рентгенолог | 1 на кабинет комбинированной (совмещенной) однофотонной эмиссионной компьютерной томографии с рентгеновской компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ) |
| 12. | Рентгенолаборант | 1 на кабинет комбинированной (совмещенной) однофотонной эмиссионной компьютерной томографии с рентгеновской компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ) |
| # Кабинет комбинированной (совмещенной) позитронно-эмиссионной томографии с рентгеновской компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) |  |  |
| 13. | Врач-радиолог | Не менее 1 на аппарат в смену |
| 14. | Медицинская сестра процедурной | Не менее 1 на аппарат в смену |
| 15. | Врач-рентгенолог | Не менее 1 на аппарат в смену |
| 16. | Рентгенолаборант | Не менее 1 на аппарат в смену |
| # Кабинет подготовки и введения радиофармацевтических лекарственных препаратов для диагностики и/или терапии (блок радионуклидного обеспечения) |  |  |
| 17. | Медицинская сестра процедурной | 1 |
| # Циклотронно-радиохимический (производственный) блок |  |  |
| 18. | Руководитель блока - инженер-радиохимик | 1 |
| 19. | Инженер-радиохимик | Не менее 3 |
| 20. | Инженер-физик | Не менее 2 |
| 21. | Инженер-химик (химик-аналитик) | Не менее 1; 1 - ответственный за контроль качества |
| 22. | Медицинский регистратор | 1 |
| 23. | Инженер-техник | 1 |
| # Блок радионуклидной терапии |  |  |
| 24. | Врач-радиолог | 1 на 4 койки круглосуточного стационара 1 на 4 койки для работы в дневном стационаре |
| 25. | Медицинская сестра (постовая) | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
| 26. | Медицинская сестра процедурная | 1 на 7,5 койки, но не менее 2 для работы в радиоманипуляционной |
| 27. | Инженер-радиохимик | 1 на 1 рабочее место по приготовлению радиофармацевтических лекарственных препаратов в отделении |
| 28. | Медицинский физик | 2 |
| 29. | Техник-дозиметрист | 1 |
| 30. | Санитар | 4 |
| 31. | Медицинский регистратор | 1 |

Приложение N 13
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Стандарт оснащения отделения радиологии (радионуклидной диагностики, радионуклидной терапии, радионуклидной терапии и диагностики) онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

# 1. Стандарт оснащения кабинета сцинтиграфии (гамма-камера)

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 191060 | Гамма-камера стационарная | Гамма-камера для проведения планарных исследований, либо специализированная гамма-камера для проведения специфичных исследований (сцинтиграфии щитовидной железы, определения функции почек и прочих), в том числе передвижная | 1 |
|  | 209240 | Гамма-камера передвижная |  |  |
| 2. | 107060 | Экран для защиты лица от излучения | Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное) | 1 |
|  | 130100 | Очки для защиты от радиации |  |  |
|  | 130190 | Фартук для защиты от излучения |  |  |
|  | 234320 | Контейнер для радиоактивных отходов |  |  |
|  | 130210 | Занавес для защиты от излучения |  |  |
|  | 130400 | Воротник для защиты от излучения |  |  |
|  | 130410 | Шапочка для защиты от излучения |  |  |
|  | 145220 | Приспособление для защиты гонад от излучения |  |  |
|  | 229890 | Защита радиационная для шприца |  |  |
| 3. | 239910 | Калибратор активности изотопов | Дозиметр-радиометр для определения активности радиофармацевтических лекарственных препаратов | 1 |
| 4. | 240290 | Рабочая станция радиологической системы архивации и передачи изображений | Система для хранения цифровых радиологических изображений в электронном виде (PACS) | 1 |
|  | 240300 | Система информационная для радиологии |  |  |
| 5. | 274560 | Кресло-коляска для транспортировки, складная | Кресло-коляска | Не менее 1 |
|  | 274580 | Кресло-коляска для транспортировки, нескладная |  |  |
|  | 207820 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208710 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 255680 | Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная |  |  |

# Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования |  | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Специализированный защитный шкаф, либо набор защитных приспособлений для изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов |  | 1 |
| 2. | Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рук/рук и ног. | 1 |  |
| 3. | Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, а также параметров радиоактивного излучения на рабочих местах | 1 |  |
| 4. | Автоматизированное рабочее место врача-радиолога | 1 |  |
| 5. | Автоматизированное рабочее место медсестры | 1 |  |

# 2. Стандарт оснащения кабинета радионуклидной диагностики с использованием однофотонных излучателей (ОФЭКТ)/кабинета комбинированной (совмещенной) однофотонной эмиссионной компьютерной томографии с рентгеновской компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ)

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 280520 | Система ОФЭКТ, с ротационным детектором | Однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, совмещенный с рентгеновским компьютерным томографом (ОФЭКТ/КТ), либо Однофотонный эмиссионный компьютерный томограф (ОФЭКТ) | 1 |
|  | 280730 | Система ОФЭКТ совмещенная с системой рентгеновской компьютерной томографии |  |  |
| 2. | 239910 | Калибратор активности изотопов | Дозиметр-радиометр для определения активности радиофармацевтических лекарственных препаратов | 1 |
| 3. | 240290 | Рабочая станция радиологической системы архивации и передачи изображений | Система для хранения цифровых радиологических изображений в электронном виде (PACS) | 1 |
|  | 240300 | Система информационная для радиологии |  |  |
| 4. | 274560 | Кресло-коляска для транспортировки, складная | Кресло-коляска | Не менее 1 |
|  | 274580 | Кресло-коляска для транспортировки, нескладная |  |  |
|  | 207820 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208710 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 255680 | Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная |  |  |

# Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Специализированный защитный шкаф, либо набор защитных приспособлений для изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов | 1 |
| 2. | Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рук/рук и ног. | 1 |
| 3. | Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, а также параметров радиоактивного излучения на рабочих местах | 1 |
| 4. | Автоматизированное рабочее место врача-радиолога | 1 |
| 5. | Автоматизированное рабочее место медсестры | 1 |

# 3. Стандарт оснащения кабинета комбинированной (совмещенной) позитронно-эмиссионной томографии с рентгеновской компьютерной томографией (ПЭТ/КТ)

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 142570 | Система позитронно-эмиссионной томографии, совмещенная с системой рентгеновской компьютерной томографии | Позитронно-эмиссионный компьютерный томограф, совмещенный с рентгеновским компьютерным томографом (ПЭТ/КТ) | 1 |
| 2. | 261070 | Шприц для системы инъекции контрастного вещества | Автоматический шприц - инжектор для введения рентгеноконтрастного вещества | 1 |
|  | 245000 | Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, стационарная |  | 1 |
|  | 245020 | Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, передвижная |  | 1 |
| 3. | 239910 | Калибратор активности изотопов | Дозиметр-радиометр для определения активности радиофармацевтических лекарственных препаратов | 1 |
| 4. | 240290 | Рабочая станция радиологической системы архивации и передачи изображений | Система для хранения цифровых радиологических изображений в электронном виде (PACS) | 1 |
|  | 240300 | Система информационная для радиологии |  |  |
| 5. | 274560 | Кресло-коляска для транспортировки, складная | Кресло-коляска | Не менее 1 |
|  | 274580 | Кресло-коляска для транспортировки, нескладная |  |  |
|  | 207820 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208710 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 255680 | Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная |  |  |

# Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Специализированный защитный шкаф, либо набор защитных приспособлений для изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов | 1 |
| 2. | Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рук/рук и ног. | 1 |
| 3. | Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, а также параметров радиоактивного излучения на рабочих местах | 1 |
| 4. | Автоматизированное рабочее место врача-радиолога | 1 |
| 5. | Автоматизированное рабочее место медсестры | 1 |

# 4. Стандарт оснащения кабинета подготовки и введения радиофармацевтических лекарственных препаратов для диагностики и/или терапии (блок радионуклидного обеспечения)

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 239910 | Калибратор активности изотопов | Дозиметр-радиометр для определения активности радиофармацевтических лекарственных препаратов | 1 |
| 2. | 245140 | Генератор радионуклидной системы | Радионуклидные генераторы | 1 |
| 3. | 234320 | Контейнер для радиоактивных отходов | Защитные контейнеры для сбора и выдержки на распад радиоактивных отходов | 1 |

# Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Специализированный защитный шкаф, либо набор защитных приспособлений для изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов | 1 |
| 2. | Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рук/рук и ног. | 1 |
| 3. | Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, а также параметров радиоактивного излучения на рабочих местах | 1 |
| 4. | Шкафы/боксы радиохимические для размещения оборудования синтеза или фасовки радиофармацевтических лекарственных препаратов | 1 |
| 5. | Защитные контейнеры для радиофармацевтических лекарственных препаратов | 1 |

# 5. Стандарт оснащения циклотронно-радиохимического (производственного) блока

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 245140 | Генератор радионуклидной системы | Ускоритель заряженных частиц (циклотрон) или Радионуклидные генераторы | 1 |
| 2. | 245140 | Генератор радионуклидной системы |  | 1 |
| 3. | 234320 | Контейнер для радиоактивных отходов | Защитные контейнеры для сбора и выдержки на распад радиоактивных отходов | 1 |
| 4. | 106520 | Высокоэффективный жидкостный хроматограф ИВД, автоматический | Хроматограф высокого давления, включающий термостат колонок, набор детекторов и аналитических колонок, проточный радиодетектор, ручной или автоматический инжектор | 1 |
|  | 106530 | Высокоэффективный жидкостный хроматограф ИВД, полуавтоматический |  |  |
| 5. | 139490 | Газовый хроматограф ИВД, автоматический | Хроматограф газовый для определения остаточных растворителей, включающий автоматический микропробоотборник. | 1 |
|  | 139500 | Газовый хроматограф ИВД, полуавтоматический |  |  |
| 6. | 165080 | pH-метр ИВД | рН-метр | 1 |
| 7. | 218350 | Осмометр ИВД, автоматический | Осмометр | 1 |
|  | 218400 | Осмометр ИВД, полуавтоматический |  |  |
| 8. | 124500 | Весы аналитические механические | Весы аналитические | 1 |
| 9. | 181470 | Шкаф химический вытяжной | Вытяжной защитный шкаф | 1 |
| 10. | 130080 | Барьер для защиты от излучения, стационарный | Ширмы барьерные | 1 |
| 11. | 260410 | Шкаф сушильный общего назначения | Шкаф сушильный | 1 |
| 12. | 187180 | Система очистки воды комбинированная | Оборудование для производства ультрачистой воды | 1 |
| 13. | 239910 | Калибратор активности изотопов | Дозиметр-радиометр для определения активности радиофармацевтических лекарственных препаратов | 1 |
| 14. | 187170 | Прибор контроля уровня излучения комбинированный | Стационарное дозиметрическое оборудование для сигнализации на рабочих местах | 1 |
| 15. | 261570 | Стеллаж лабораторный | Мебель лабораторная | 1 |

# Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Весы аналитические | 1 |
| 2. | Шкаф для хранения веществ (реактивов) | 1 |
| 3. | Шкаф для хранения легковоспламеняющихся жидкостей (растворителей) | 1 |
| 4. | Сейф защитный для хранения калибровочных источников | 1 |
| 5. | Оборудование для фасовки (дозирования) радиофармацевтических лекарственных препаратов во флаконы или шприцы | 1 |
| 6. | Сканер ТСХ-пластин, оборудованный радиодетектором. | 1 |
| 7. | Шкафы/боксы радиохимические для размещения оборудования синтеза радиофармацевтических лекарственных препаратов | 1 |
| 8. | Шкафы/боксы радиохимические для размещения оборудования фасовки радиофармацевтических лекарственных препаратов | 1 |
| 9. | Оборудование для синтеза радиофармацевтических лекарственных препаратов (автоматизированные модули синтеза) | 1 |
| 10. | Защитные контейнеры для радиофармацевтических лекарственных препаратов | 1 |
| 11. | Мультиканальный гамма-анализатор | 1 |
| 12. | Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рук и ног | 1 |
| 13. | Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей | 1 |

# 6. Стандарт оснащения блока радионуклидной терапии

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации |  |  | Наименование | Требуемое количество, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 156890 | Аппаратное обеспечение видеосистемы позиционирования/отслеживания движений пациента |  |  | Комплект оборудования для обеспечения дистанционной связи и/или наблюдения за пациентами и персоналом в радиационно-опасных зонах и палатах | 1 |  |
| 2. | 130080 | Барьер для защиты от излучения, стационарный |  |  | Ширмы защитные | 1 |  |
| 3. | 282000 | Система роботизированная для дистанционного управления радионуклидным источником |  |  | Специализированный защитный шкаф с манипуляторами для работы с высокими активностями терапевтических радиофармацевтических лекарственных препаратов | 1 |  |
| 4. | 245140 | Генератор радионуклидной системы |  |  | Радионуклидные генераторы | 1 |  |
| 5. | 239910 | Калибратор активности изотопов |  |  | Дозиметр-радиометр для определения активности радиофармацевтических лекарственных препаратов | Не менее 2 |  |
| 6. | 229890 | Защита радиационная для шприца |  |  | Радиационно-защитные шприцы и системы для внутривенных инфузий | Не менее 1 |  |
|  | 262020 | Шприц для опасных жидкостей |  |  |  |  |  |
| 7. | 234320 | Контейнер для радиоактивных отходов |  |  | Защитные контейнеры для сбора и выдержки на распад радиоактивных отходов | Не менее 1 |  |
| 8. | 294290 | Камера холодильная для морга |  |  | Холодильник для хранения трупа (с введенным радиофармацевтическим лекарственным препаратом) | 1 для круглосуточного стационара |  |
| 9. | 261570 |  | Стеллаж лабораторный | Мебель лабораторная |  | Не менее 1 |  |
| 10. | 260470 |  | Стеллаж общего назначения | Мебель медицинская, включая палатную |  | Не менее 1 |  |
|  | 156900 |  | Мебель для палаты пациента |  |  |  |  |

# Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оборудование для фасовки (дозирования) радиофармацевтических лекарственных препаратов во флаконы или шприцы | 1 |
| 2. | Оборудование для прессовки и хранения твердых радиационных отходов | 1 для круглосуточного стационара |
| 3. | Комплекс оборудования для обеспечения противорадиационной очистки воздуха из палат и рабочих зон (система спецвентиляции) | 1 |
| 4. | Специализированный защитный шкаф с ламинарным потоком воздуха и нагревательной системой для приготовления стерильных терапевтических радиофармацевтических лекарственных препаратов | 1 |
| 5. | Защитный шкаф радиохимический для приготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов | 1 |
| 6. | Защитный шкаф радиохимический для фасовки радиофармацевтических лекарственных препаратов | 1 |
| 7. | Оборудование для автоматизированного синтеза радиофармацевтических лекарственных препаратов (модули синтеза) | 1 |
| 8. | Стол с защитной ширмой из радиационно-защитного стекла для фасовки готовых радиофармацевтических лекарственных препаратов перед введением пациенту | 1 |
| 9. | Комплекс оборудования для контроля качества приготавливаемых в отделении терапевтических радиофармацевтических лекарственных препаратов | 1 |
| 10. | Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рук/рук и ног | 1 |
| 11. | Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, а также параметров радиоактивного излучения на рабочих местах | 1 |
| 12. | Защитные контейнеры для переноски радиофармацевтических лекарственных препаратов | 1 |
| 13. | Набор оборудованных производственных помещений, отвечающих требованиям | 1 |

──────────────────────────────

1 Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

──────────────────────────────

Приложение N 14
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Правила организации деятельности дневного стационара онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности дневного стационара онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (далее - Дневной стационар).

2. Дневной стационар создается как в качестве самостоятельного структурного подразделения онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (далее - медицинские организации), так и в составе его структурного подразделения, и организуется для осуществления лечебных и диагностических мероприятий при заболеваниях и состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности по работам (услугам) "онкология" и (или) "радиология" и (или) "радиотерапия", "сестринское дело".

3. В зависимости от применяемых методов диагностики и лечения дневной стационар может быть представлен:

дневным стационаром противоопухолевой лекарственной терапии;

дневным стационаром хирургических методов лечения;

дневным стационаром радиотерапевтическим;

дневным стационаром радионуклидной терапии;

дневным стационаром хирургических методов лечения и противоопухолевой лекарственной терапии.

4. Дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии организуется в медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь.

Дневной стационар радиотерапевтический организуется при наличии в медицинской организации расположенных в пределах имущественного комплекса, функционально и технологически объединенного с отделением радиотерапии, организованного в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослым при онкологических заболеваниях, утвержденным настоящим приказом.

Дневной стационар хирургический, дневной стационар хирургических методов лечения и противоопухолевой лекарственной терапии организуются при наличии в медицинской организации расположенных в пределах имущественного комплекса, функционально и технологически объединенных с дневным стационаром не менее 2 онкологических отделений хирургических методов лечения, организованных в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослым при онкологических заболеваниях, утвержденным настоящим приказом.

Дневной стационар радионуклидной терапии организуется в структуре отделения радиологии, организованного в соответствии с приложениями N 11-N 13 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

5. Руководство Дневным стационаром осуществляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которой он организован.

В случае, если Дневной стационар организован в составе структурного подразделения медицинской организации, его руководство осуществляется руководителем данного структурного подразделения.

6. На должность заведующего и врача-специалиста Дневного стационара назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" 1, по специальности "онкология" и/или "радиотерапия" и/или "радиология".

7. Структура и штатная численность Дневного стационара устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которого он создан, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 15 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

8. Для организации работы Дневного стационара в его структуре рекомендуется предусматривать:

палаты/зал для проведения противоопухолевой лекарственной терапии;

процедурную;

малую операционную (манипуляционную) с палатой пробуждения (в случае если в дневном стационаре применяются хирургические методы лечения и/или инвазивной диагностики);

пост медицинской сестры;

комнату для приема пищи пациентами;

комнату персонала;

комнату для временного хранения оборудования;

санузел для персонала;

санузел для пациентов;

санитарную комнату.

9. Оснащение Дневного стационара осуществляется в соответствии со стандартом оснащения дневного стационара согласно приложению N 16 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

10. Для осуществления функций Дневного стационара могут быть использованы диагностические, лечебные и другие подразделения медицинской организации, в структуре которой он создан.

11. Количество мест и режим работы Дневного стационара определяются руководителем медицинской организации с учетом мощности медицинской организации (ее структурного подразделения) и объемов проводимых медицинских мероприятий (в 1, 2 или 3 смены).

12. Дневной стационар в соответствии с планом лечения больного с онкологическом заболеванием, выработанным консилиумом врачей (онкологическим консилиумом), осуществляет следующие функции:

оказание медицинской помощи пациентам, не требующим круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе проведение противоопухолевой лекарственной терапии, радиотерапии, радионуклидной терапии, хирургического лечения, фотодинамической терапии, инвазивных диагностических вмешательств;

лечение пациентов, выписанных из медицинской организации после оказания специализированной медицинской помощи, в случае необходимости проведения лечебных мероприятий, требующих наблюдения медицинским персоналом в течение нескольких часов в условиях медицинской организации;

осуществление оценки эффективности и переносимости проводимого лечения с использованием лабораторных и инструментальных методов исследования;

проведение восстановительной и корригирующей терапии, связанной с возникновением побочных реакций на фоне противоопухолевой лекарственной терапии;

представление отчетности в установленном порядке 2, сбор и предоставление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения 3.

──────────────────────────────

1 Пункт 5.2.2 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526).

2 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

3 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2021, N 55, ст. 8584).

──────────────────────────────

Приложение N 15
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Рекомендуемые штатные нормативы дневного стационара онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий - врач-онколог или врач-радиотерапевт или врач-радиолог | 1 |
| 2. | Врач-онколог | 1 на 10 пациенто-мест в смену (для дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии) |
| 3. | Врач-радиотерапевт | 1 на 10 пациенто-мест в смену (для дневного стационара радиотерапевтического) |
| 4. | Врач-радиолог | 1 на 4 пациенто-места в смену (для проведения радионуклидной терапии) |
| 5. | Медицинская сестра палатная | 1 на 20 пациенто-мест в смену |
| 6. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 10 пациенто-мест(для дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии); 1 на 4 пациенто-места (для проведения радионуклидной терапии) 2 на гамматерапевтический аппарат, линейный ускоритель в смену |
| 7. | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 15 пациенто-мест (при применении хирургических методов диагностики и лечения) |
| 8. | Операционная медицинская сестра | 1 на операционную (при применении хирургических методов диагностики и лечения) |
| 9. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 10. | Сестра-хозяйка | 1 |
| 11. | Санитар | 1 на 15 пациенто-мест |

Приложение N 16
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Стандарт оснащения дневного стационара онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 120210 | Кровать больничная механическая | Кресло медицинское многофункциональное или кровать | По числу кресел/коек |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
|  | 189290 | Кресло с изменяющимся наклоном спинки |  |  |
|  | 259880 | Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием |  |  |
|  | 259970 | Кресло для общего осмотра/терапевтических процедур, механическое |  |  |
| 2. | 228180 | Бокс ламинарный | Ламинарная камера для стерильного разведения лекарственных препаратов | 1 на 1 процедурный кабинет (при применении химиотерапевтических методов лечения) |
|  | 273230 | Бокс биологической безопасности класса II |  |  |
| 3. | 124530 | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный общего назначения | 1 на 6 пациенто-мест |
|  | 260420 | Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи |  |  |
| 4. | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив для длительных вливаний | 1 на пациенто-место |
| 5. | 137020 | Шкаф для хранения медицинских карт | Сейф для хранения документации | 1 |
| 6. | 301340 | Генератор активированного кислорода | Кислородная система | 1 на палату |
|  | 106490 | Система концентрирования кислорода |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
| 7. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Лабораторный холодильник для хранения препаратов | Не менее 1 на отделение |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |  |  |
| 8. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Количество определяется объемом помещения и характеристиками оборудования |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
| 9. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 2 | 1 |
| 10. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции острых медицинских отходов | 2 |
| 11. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 1 для каждого класса образующихся отходов |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 12. | 259500 | Набор для общехирургических/ пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций | 1 (при применении хирургических методов диагностики и лечения) |
|  | 259980 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
| 13. | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический | Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный | 1 (при применении хирургических методов диагностики и лечения) |
|  | 162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический |  |  |
|  | 162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети |  |  |
| 14. | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат ультразвуковой | 1 (при применении хирургических методов диагностики и лечения) |
| 15. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол манипуляционный хирургический | 1 (при применении хирургических методов диагностики и лечения) |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 182870 | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов |  |  |
| 16. | 271790 | Система эндоскопической визуализации | Эндовидеохирургическая стойка с комплектующими | 1 (при применении хирургических методов диагностики и лечения) |
| 17. | 259590 | Коагулятор плазменный нейтральный хирургический | Электрохирургический коагулятор | 1 (при применении хирургических методов диагностики и лечения) |
|  | 291410 | Система электрокоагуляции, с питанием от сети |  |  |
|  | 260500 | Система электрохирургическая |  |  |
| 18. | 129360 | Светильник операционный | Светильник хирургический | 1 (при применении хирургических методов диагностики и лечения) |
| 19. | 232710 | Пистолет биопсийный с боковым вырезом с наконечником/ иглой | Устройство для выполнения трепанбиопсии | 1 (при применении хирургических методов диагностики и лечения) |
| 20. | 274560 | Кресло-коляска для транспортировки, складная | Кресло-коляска | Не менее 1 |
|  | 274580 | Кресло-коляска для транспортировки, нескладная |  |  |
|  | 207820 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208710 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 255680 | Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная |  |  |

──────────────────────────────

1 Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г.,. регистрационный N 50291).

──────────────────────────────

Приложение N 17
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Правила организации деятельности отделения противоопухолевой лекарственной терапии онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

1. Настоящие правила устанавливают порядок организации деятельности отделения противоопухолевой лекарственной терапии (далее - Отделение), которое является структурным подразделением онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (далее - медицинские организации).

2. Отделение создается как структурное подразделение медицинской организации с целью проведения противоопухолевой лекарственной терапии пациентам с онкологическими заболеваниями как самостоятельно, так и в комбинации с другими методами лечения, на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности по работам (услугам) - "онкология" и "сестринское дело".

3. Отделение организуется при наличии в медицинской организации расположенных в пределах имущественного комплекса, функционально и технологически объединенного с Отделением отделения реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения или отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения, организованных в соответствии с порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" 1.

Коечная мощность Отделения должна составлять от 20 до 50 коек.

4. Руководство Отделением осуществляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которой он организован.

5. На должность заведующего и врача-специалиста Отделения назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" 2 по специальности "онкология".

6. Структуру Отделения и его штатную численность устанавливает руководитель медицинской организации, в составе которой оно организовано, исходя из объема лечебно-диагностической работы и рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 18 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

7. В Отделении должно быть обеспечено круглосуточное наблюдение за пациентами дежурной бригадой в составе врача-онколога (врача- анестезиолога-реаниматолога) и медицинской сестры палатной.

8. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

смотровой кабинет;

кабинет врача-специалиста;

палаты;

дневной стационар;

процедурную;

сестринскую.

9. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 19 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

10. Отделение осуществляет следующие функции:

выработка плана лечения пациента с онкологическим заболеванием на основе решения консилиума врачей (онкологического консилиума) с участием врачей-специалистов по проведению различных видов противоопухолевого лечения (хирургического, лекарственного, радиотерапевтического);

проведение различных видов противоопухолевой лекарственной терапии пациентам с онкологическими заболеваниями как самостоятельной, так и в комбинации с другими методами лечения;

осуществление оценки эффективности и переносимости проведенного лечения с использованием лабораторных и инструментальных методов исследования;

проведение восстановительной и корригирующей терапии, связанной с возникновением побочных реакций на фоне высокотоксичного лекарственного лечения;

представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 3, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения 4.

11. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой организовано Отделение.

12. Отделение может использоваться в качестве клинической базы профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

──────────────────────────────

1 Часть 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).

2 Пункт 5.2.2 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526).

3 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

4 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2021, N 52, ст. 8584).

──────────────────────────────

Приложение N 18
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Рекомендуемые штатные нормативы отделения противоопухолевой лекарственной терапии онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий отделением - врач-онколог | 1 |
| 2. | Врач-онколог | 1 на 10 коек |
| 3. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 4. | Медицинская сестра палатная | 4,75 на 15 коек для обеспечения круглосуточной работы |
| 5. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 20 коек |
| 6. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 1 на 15 коек |
| 7. | Санитар | 4,75 на 15 коек для обеспечения круглосуточной работы; 1 на кабинет (процедурный) |
| 8. | Сестра-хозяйка | 1 |

Приложение N 19
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Стандарт оснащения отделения противоопухолевой лекарственной терапии онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 228180 | Бокс ламинарный | Ламинарная камера для стерильного разведения лекарственных препаратов | 1 на 1 процедурный кабинет |
|  | 273230 | Бокс биологической безопасности класса II |  |  |
| 2. | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы для взвешивания больных | 1 на отделение |
| 3. | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер медицинский | 1 на отделение |
| 4. | 124530 | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный общего назначения | 1 на 6 койки |
|  | 260420 | Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи |  |  |
| 5. | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив для длительных вливаний | 1 на койку |
| 6. | 137020 | Шкаф для хранения медицинских карт | Сейф для хранения документации | 1 на отделение |
| 7. | 335210 | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов | Сейф для хранения сильнодействующих и психотропных средств | 1 на отделение |
| 8. | 301340 | Генератор активированного кислорода | Кислородная система | 1 на палату |
|  | 106490 | Система концентрирования кислорода |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
| 9. | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый | Лабораторный холодильник для хранения препаратов | Не менее 1 на отделение |
| 10. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Количество определяется объемом помещения и характеристиками оборудования |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
| 11. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 2 | 1 на процедурный кабинет |
| 12. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции острых медицинских отходов | 2 на процедурный кабинет |
| 13. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 1 для каждого класса образующихся отходов |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 289720 | Контейнер для цитотоксических отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 14. | 274560 | Кресло-коляска для транспортировки, складная | Кресло-коляска | Не менее 1 |
|  | 274580 | Кресло-коляска для транспортировки, нескладная |  |  |
|  | 207820 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208710 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 255680 | Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная |  |  |

# Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место | 1 шт. на каждого медицинского специалиста согласно штатному расписанию |
| 2. | Гигрометр | 1 на процедурный кабинет |

──────────────────────────────

1 Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N 50291).

──────────────────────────────

Приложение N 20
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Правила организации деятельности онкологических отделений хирургических методов лечения онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

1. Настоящие правила устанавливают порядок организации деятельности онкологических отделений хирургических методов лечения (далее - Отделение) онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (далее - медицинские организации).

2. Отделение создается как структурное подразделение медицинской организации с целью оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями с применением хирургических методов как самостоятельного вида лечения на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности по работам (услугам) - "онкология", "рентгенология", "функциональная диагностика", "ультразвуковая диагностика", "эндоскопия", "клинико-диагностическая лаборатория", "анестезиология-реаниматология", "операционное дело", "сестринское дело", "трансфузиология", "рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение" (при наличии отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения).

3. Выделяют следующие специализированные Отделения медицинских организаций:

отделение абдоминальной онкологии;

отделение опухолей молочной железы;

отделение опухолей кожи;

отделение онкогинекологии;

отделение онкоурологии;

отделение торакальной онкологии;

отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения;

отделение опухолей головы и шеи;

отделение опухолей костей и мягких тканей;

отделение нейроонкологии.

4. Коечная мощность Отделения должна составлять от 25 до 50 коек.

Допускается объедение# следующих Отделений при соблюдении требований к стандартам их оснащения и штатным нормативам, при этом коечная мощность объединенного отделения должна составлять не более 50 коек:

отделения опухолей молочной железы и отделения онкогинекологии;

отделения опухолей молочной железы и отделения опухолей кожи;

отделения абдоминальной онкологии и торакальной онкологии;

отделения торакальной онкологии и отделения опухолей кожи;

отделения абдоминальной онкологии и отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения;

отделения опухолей костей и мягких тканей и отделения опухолей кожи.

5. Отделения организуются в медицинской организации коечной мощностью не менее 70 коек онкологического профиля при наличии расположенных в пределах имущественного комплекса, функционально и технологически объединенного с Отделением:

отделения рентгенодиагностики, включающего рентгеновский кабинет, кабинет рентгеновский маммографический, кабинет рентгеновской компьютерной томографии, организованного в соответствии с правилами проведения рентгенологических исследований 1;

отделения функциональной диагностики, организованного в соответствии правилами проведения функциональных исследований 1;

кабинета (отделения) ультразвуковой диагностики, организованного в соответствии правилами проведения ультразвуковых исследований 1;

эндоскопического отделения, организованного в соответствии правилами проведения эндоскопических исследований 1;

клинико-диагностической лаборатории;.

отделения реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения или отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения, организованных в соответствии с порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" 2;

операционного блока, организованного в соответствии с приложениями N 23-N 25 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом;

отделения противоопухолевой лекарственной терапии, организованного в соответствии с приложениями N 17-N 19 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом;

кабинет трансфузиологии, организованный в соответствии с порядком оказания медицинской помощи населению по профилю "трансфузиология" 3 ;

6. Руководство Отделением осуществляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которой оно организовано.

7. На должность заведующего и врача-специалиста Отделения (за исключением отделения нейроонкологии и отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", по специальности "онкология" 4.

На должность заведующего и врача-специалиста отделения нейроонкологии назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" 4, по специальности "нейрохирургия" и "онкология".

На должность заведующего и врача-специалиста отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" 4, по специальности "рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение".

8. В Отделении должно быть обеспечено круглосуточное наблюдение дежурной бригады в составе врача-онколога и медицинской сестры палатной для непрерывного наблюдения за пациентами.

9. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

смотровой кабинет;

кабинет заведующего отделением;

кабинет врачей;

палаты;

перевязочную;

процедурную;

клизменная;

малая# операционную (для отделений онкоурологии, онкогинекологии, опухолей головы и шеи);

сестринскую.

10. Структуру Отделения и его штатную численность устанавливает руководитель медицинской организации, в составе которой оно организовано, исходя из объема лечебно-диагностической работы и рекомендуемых штатных нормативов, согласно приложению N 21 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

11. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения отделения согласно приложению N 22 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

12. Отделение осуществляет следующие функции:

выработка плана лечения пациента с онкологическим заболеванием на основе решения консилиума врачей (онкологического консилиума) с участием врачей-специалистов по проведению различных видов противоопухолевого лечения (хирургического, лекарственного, радиотерапевтического);

оказание специализированной медицинской помощи при онкологических заболеваниях с применением хирургических методов, включая реконструктивно-пластические, как самостоятельно, так и в комплексе с другими методами лечения;

подготовка и проведение диагностических процедур в стационарных условиях;

разработка и внедрение в клиническую практику современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи по профилю "онкология";

разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества лечебно-диагностической работы по профилю "онкология";

осуществление оценки эффективности и переносимости проведенного лечения с использованием лабораторных и инструментальных методов исследования;

ведение медицинской документации;

представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 5, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения 6.

13. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой организовано Отделение.

14. Отделение может использоваться в качестве клинической базы профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

──────────────────────────────

1 Статья 14 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 52, ст. 7770) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).

2 Часть 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415).

3 Часть 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415).

4 Пункт 5.2.2 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526) (далее - Положение).

5 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

6 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2021, N 52, ст. 8584).

──────────────────────────────

Приложение N 21
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Рекомендуемые штатные нормативы онкологических отделений хирургических методов лечения онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

# 1. Рекомендуемые штатные нормативы отделения абдоминальной онкологии, отделения опухолей молочной железы, отделения опухолей кожи, отделения онкогинекологии, отделения онкоурологии, отделение торакальной онкологии, отделения опухолей головы и шеи, отделения опухолей костей и мягких тканей

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий отделением - врач-онколог | 1 |
| 2. | Врач-онколог | 1 на 10 коек |
| 3. | Медицинская сестра палатная | 4,75 на 15 коек для обеспечения круглосуточной работы |
| 4. | Медицинская сестра процедурной | 1 на кабинет |
| 5. | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 25 коек |
| 6. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 7. | Младшая медицинская сестра по уходу за пациентами | 1 на 15 коек |
| 8. | Санитар | 4,75 на 15 коек для обеспечения круглосуточной работы; 1 (для работы в процедурной и перевязочной); 1 на 30 коек; 2 на 30 коек |
| 9. | Сестра-хозяйка | 1 |

# 2. Рекомендуемые штатные нормативы отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий отделением - врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | 1 |
| 2. | Врач-онколог | 0,5 |
| 3. | Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | 2 на аппарат в смену |
| 4. | Медицинская сестра палатная | 4,75 на 15 коек для обеспечения круглосуточной работы |
| 5. | Медицинская сестра процедурной | 1 на кабинет |
| 6. | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 30 коек |
| 7. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 8. | Санитар | 4,75 на 15 коек для обеспечения; круглосуточной работы; 1 (для работы в процедурной и перевязочной) |
| 9. | Сестра-хозяйка | 1 |

# 3. Рекомендуемые штатные нормативы отделения нейроонкологии

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий отделением - врач-нейрохирург/врач-онколог | 1 |
| 2. | Врач-нейрохирург | 1 на 10 коек |
| 3. | Врач-невролог | 0,25 |
| 4. | Врач-офтальмолог | 0,25 |
| 5. | Медицинская сестра палатная | 4,75 на 15 коек для обеспечения круглосуточной работы |
| 6. | Медицинская сестра процедурной | 1 на кабинет |
| 7. | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 25 коек |
| 8. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 9. | Санитар | 4,75 на 15 коек для обеспечения круглосуточной работы; 1 (для работы в процедурной и перевязочной) |
| 10. | Сестра-хозяйка | 1 |

Приложение N 22
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Стандарт оснащения онкологических отделений хирургических методов лечения онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

# 1. Общее оснащение онкологических отделений хирургических методов лечения

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная 3-х секционная | По числу коек отделения |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 2. | 184150 | Тумбочка прикроватная | Столик/тумбочка прикроватная | По числу коек отделения |
| 3. | 233890 | Датчик/устройство подачи предупреждающего сигнала для контроля недержания | Система палатной сигнализации | 1 на отделение |
| 4. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Количество определяется объемом помещения и характеристиками оборудования |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
| 5. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 2 | 1 на процедурный кабинет 1 на 1 перевязочный кабинет |
| 6. | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы для взвешивания больных | 1 на отделение |
| 7. | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив для длительных вливаний | Не менее 1 на 5 коек |
| 8. | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Стол перевязочный универсальный | 1 на перевязочный кабинет |
|  | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
| 9. | 129360 | Светильник операционный | Лампа бестеневая | 1 на перевязочный кабинет |
| 10. | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 на процедурный кабинет |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 11. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 на процедурный кабинет не менее 1 на 25 коек |
| 12. | 137020 | Шкаф для хранения медицинских карт | Сейф для хранения документации | 1 на отделение |
| 13. | 335210 | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов | Сейф для хранения сильнодействующих и психотропных средств | 1 на отделение |
| 14. | 124530 | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Инфузионный насос | Не менее 1 на отделение |
|  | 260420 | Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи |  |  |
| 15. | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | Аппарат для измерения давления | 1 на 10 коек |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
| 16. | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Портативный пульсоксиметр | Не менее 1 на отделение |
|  | 149980 | Пульсоксиметр, с питанием от батареи |  |  |
| 17. | 274560 | Кресло-коляска для транспортировки, складная | Кресло-коляска | Не менее 1 |
|  | 274580 | Кресло-коляска для транспортировки, нескладная |  |  |
|  | 207820 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208710 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 255680 | Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная |  |  |

# Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место врача | 1 на врача-специалиста |
| 2. | Автоматизированное рабочее среднего медицинского персонала | 1 на старшую медицинскую сестру; 1 на круглосуточный пост; 1 на медицинскую сестру процедурной; |
| 3. | Гигрометр | 1 на процедурный кабинет 1 на перевязочный кабинет |

# 2. Стандарт дополнительного оснащения отделения абдоминальной онкологии

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 248650 | Ректоскоп, многоразового использования | Ректоскоп с набором инструментов | Не менее 1 на отделение |
| 2. | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | Гинекологическое кресло | 1 |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
| 3. | 141820 | Аноскоп, одноразового использования | Аноскоп | 1 |
| 4. | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | 1 система на отделение |

# 3. Стандарт дополнительного оснащения отделения опухолей кожи

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 130740 | Система дерматоскопии | Дерматоскоп | 1 |
|  | 130940 | Дерматоскоп, цифровой |  |  |
|  | 130950 | Дерматоскоп, оптический |  |  |
| 2. | 301340 | Генератор активированного кислорода | система Кислородная | 1 на палату |
|  | 106490 | Система концентрирования кислорода |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |

# 4. Стандарт дополнительного оснащения отделения онкогинекологии

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 136860 | Стойка для медицинской техники | Видеостойка с комплектом инструментария для выполнения диагностических гинекологических исследований | 1 на отделение |
|  | 351920 | Регистратор медицинских видеоизображений |  |  |
|  | 271720 | Блок обработки видеоизображений для эндоскопа |  |  |
|  | 271830 | Видеокамера эндоскопа |  |  |
|  | 179810 | Видеогистероскоп гибкий |  |  |
| 2. | 248430 | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 на отделение |
| 3. | 260500 | Система электрохирургическая | Радиоволновой аппарат хирургический | 1 на отделение |
| 4. | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | Кресло гинекологическое | 1 на 25 коек |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
| 5. | 301340 | Генератор активированного кислорода | Кислородная система | 1 на палату |
|  | 106490 | Система концентрирования кислорода |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |

# 5. Стандарт дополнительного оснащения отделения онкоурологии

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 136860 | Стойка для медицинской техники | Видеостойка с комплектом инструментария для выполнения диагностических урологических исследований | 1 на отделение |
|  | 351920 | Регистратор медицинских видеоизображений |  |  |
|  | 271720 | Блок обработки видеоизображений для эндоскопа |  |  |
|  | 271830 | Видеокамера эндоскопа |  |  |
|  | 179720 | Видеоцистоскоп гибкий, многоразового использования |  |  |
|  | 180130 | Видеоцистоуретроскоп гибкий |  |  |
| 2. | 149620 | Флоуметр мочевой, многоразового использования | Урофлоурометр | 1 на отделение |
| 3. | 301340 | Генератор активированного кислорода | Кислородная система | 1 на палату |
|  | 106490 | Система концентрирования кислорода |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |

# 6. Стандарт дополнительного оснащения отделения торакальной онкологии

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная | Отсасыватель послеоперационный (вакуум-аспирация) | Не менее 1 на 2 койки |
|  | 326770 | Система низковакуумной аспирации универсальная |  |  |
| 2. | 127540 | Ингалятор ультразвуковой | Ингалятор | 1 на 5 коек |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 202950 | Ингалятор аэрозольный |  |  |
|  | 206100 | Ингалятор назальный |  |  |
|  | 213210 | Система ингаляционной терапии, с подогревом |  |  |
|  | 213220 | Система ингаляционной терапии, без подогрева |  |  |
| 3. | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | 1 система на отделение |

# 7. Стандарт дополнительного оснащения отделения опухолей головы и шеи

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 146830 | Набор для ЛОР диагностики | Отоларингологический набор переносной | 2 на отделение |
|  | 279440 | Набор для ЛОР хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 279470 | Набор для ЛОР хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 343020 | Набор для ЛОР диагностических/ терапевтических процедур, одноразового использования |  |  |
| 2. | 136640 | Установка оториноларингологическая | Рабочее место ЛОР- врача (ЛОР-комбайн) | 1 на отделение |
|  | 167570 | Система для ЛОР осмотра/ терапевтических процедур |  |  |
| 3. | 181320 | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | Налобная лупа с источником освещения | 1 на 10 коек |
| 4. | 127540 | Ингалятор ультразвуковой | Ингаляторы | 1 на 4 койки |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 202950 | Ингалятор аэрозольный |  |  |
|  | 206100 | Ингалятор назальный |  |  |
|  | 213210 | Система ингаляционной терапии, с подогревом |  |  |
|  | 213220 | Система ингаляционной терапии, без подогрева |  |  |
| 5. | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная | Отсасыватель хирургический универсальный | 1 на 5 койки |
|  | 326770 | Система низковакуумной аспирации универсальная |  |  |
| 6. | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | 1 система на отделение |

# 8. Стандарт дополнительного оснащения отделения нейроонкологии

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 118170 | Матрас противопролежневый секционный | Противопролежневые системы | 1 на 5 коек |
|  | 167990 | Наматрасник противопролежневый с наполнителем из пеноматериала |  |  |
|  | 168020 | Наматрасник противопролежневый с гелевым наполнителем |  |  |
|  | 168030 | Наматрасник противопролежневый надувной |  |  |
|  | 266680 | Матрас противопролежневый надувной с регулируемым давлением, многоразового использования |  |  |
|  | 266750 | Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением |  |  |
| 2. | 115730 | Устройство для мониторинга внутричерепного давления | Оборудование для измерения внутричерепного давления с кабелем совместимости с мониторной системой | 1 на отделение |
|  | 157050 | Модуль системы мониторинга состояния пациента, для измерения внутричерепного давления |  |  |
| 3. | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | 1 система на отделение |

──────────────────────────────

1 Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N 50291).

──────────────────────────────

Приложение N 23
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Правила организации деятельности операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (далее - медицинская организация).

2. Операционный блок создается в структуре онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями в целях обеспечения деятельности отделения хирургических методов лечения.

3. В структуре операционного блока рекомендуется предусмотреть:

санпропускник с санузлом;

предоперационные;

операционные;

моечную;

помещение для хранения и подготовки донорской крови и (или) ее компонентов к трансфузии;

помещения для хранения медицинских изделий;

комнату для переодевания одежды;

комнату временного пребывания пациента после операции;

стерилизационную;

протокольную (при наличии более 4-х операционных);

кабинет старшей медицинской сестры;

помещение для хранения послеоперационных отходов;

помещение для хранения и подготовки гипсовых бинтов (для отделения опухолей костей и мягких тканей);

кабинет заведующего операционным блоком.

4. Руководство операционным блоком осуществляет заведующий, который назначается на должность и освобождается от должности руководителем медицинской организации, в составе которого создан операционный блок.

5. На должность заведующего операционным блоком назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" 1, по специальности "онкология", "хирургия".

6. Штатная численность операционного блока устанавливается в зависимости от количества операционных с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 24 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

7. Операционный блок оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 25 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

8. Операционный блок осуществляет следующие функции:

обеспечение деятельности отделения хирургических методов лечения;

проведение оперативных вмешательств.

──────────────────────────────

1 Пункт 5.2.2 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526).

──────────────────────────────

Приложение N 24
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Рекомендуемые штатные нормативы операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий отделением - врач-онколог, врач-хирург | 1 на операционный блок |
| 2. | Старшая операционная медицинская сестра | 1 на операционный блок |
| 3. | Операционная медицинская сестра | 1,5 на 1 плановую операционную 4,75 на 1 круглосуточную операционную |
| 4. | Сестра-хозяйка | 1 |
| 5. | Санитар | 1 на 1 плановую операционную 4,75 на 1 круглосуточную операционную |

Приложение N 25
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Стандарт оснащения операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

# 1. Стандарт оснащения операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический | Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный | 1 на операционную |  |
|  | 162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |  |  |  |
|  | 162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический |  |  |  |
|  | 162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети |  |  |  |
| 2. | 129360 | Светильник операционный | Потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный (на потолочной консоли) | 1 на операционную |  |
| 3. | 290450 | Система обогрева всего тела на основе электроодеяла | Система для обогрева пациентов | 1 на операционную |  |
| 4. | 260140 | Генератор электрохирургической системы | Генератор электрохирургический | 1 на операционную |  |
| 5. | 127500 | Система ультразвуковая хирургическая для мягких тканей | Аспиратор-деструктор ультразвуковой | 1 на операционный блок (при коечной мощности более 250) |  |
| 6. | 151310 | Система для аутотрансфузии крови, автоматическая | Аппарат для сбережения и реинфузии крови | 1 на операционный блок (при коечной мощности более 250) |  |
|  | 151300 | Система для аутотрансфузии крови, ручная |  |  |  |
|  | 148120 | Система подготовки крови для аутотрансфузии |  |  |  |
| 7. | 182740 | Система хирургическая для аспирации/ирригации | Отсасыватель медицинский вакуумный производительностью не менее 40 л/мин. | 1 на операционную |  |
| 8. | 191060 | Гамма-камера стационарная | Интраоперационный гамма-детектор | 1 на операционный блок (при применении методов радиоизотопной диагностики) |  |
|  | 209240 | Гамма-камера передвижная |  |  |  |
| 9. | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат ультразвуковой диагностики с интраоперационным датчиком для открытой и лапароскопической хирургии | 1 на операционный блок |  |
| 10. | 320570 | Система обработки медицинских изображений | Компьютерная система сбора и архивирования данных (PACS- система) | 1 на медицинскую организацию |  |
|  | 129970 | Рабочая станция системы лучевой терапии, универсальная |  |  |  |
|  | 129850 | Рабочая станция для планирования облучения в лучевой терапии |  |  |  |
|  | 232620 | Рабочая станция для диагностической цифровой системы рентгеновской визуализации |  |  |  |
|  | 240290 | Рабочая станция радиологической системы архивации и передачи изображений |  |  |  |
|  | 129610 | Система информационная аудиовизуальная для операционной |  |  |  |
| 11. | 236940 | Система радиочастотной абляции | Аппарат для внутритканевой термоаблации | 1 на операционный блок (при числе онкологических коек более 250) |  |
| 12. | 127500 | Система ультразвуковая хирургическая для мягких тканей | Генератор для ультразвукового гармонического скальпеля | 1 на операционный блок |  |
|  | 127230 | Генератор ультразвуковой хирургической системы |  |  |  |
| 13. | 259980 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор сосудистых хирургических инструментов | 1 на операционный блок |  |
|  | 191880 | Набор для кардиоторакальной хирургической процедуры, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |  |
|  | 327760 | Набор для кардиоторакальной хирургической процедуры, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |  |
| 14. | 209250 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, аналоговая | Передвижной рентгенхирургический аппарат С-дуга | Не менее 1 на операционный блок |  |
|  | 209270 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, цифровая |  |  |  |
| 15. | 130080 | Барьер для защиты от излучения, стационарный | Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) | 4 на рентгеновский аппарат |  |
|  | 130100 | Очки для защиты от радиации |  |  |  |
|  | 130190 | Фартук для защиты от излучения |  |  |  |
|  | 130210 | Занавес для защиты от излучения |  |  |  |
|  | 130400 | Воротник для защиты от излучения |  |  |  |
|  | 130410 | Шапочка для защиты от излучения |  |  |  |
|  | 130290 | Нагрудник для защиты от излучения |  |  |  |
|  | 130340 | Одеяло для защиты от излучения |  |  |  |
|  | 107060 | Экран для защиты лица от излучения |  |  |  |
|  | 145220 | Приспособление для защиты гонад от излучения |  |  |  |
| 16. | 259590 | Коагулятор плазменный нейтральный хирургический | Аргоноплазменный коагулятор | Не менее 1 на операционный блок |  |

# 2. Стандарт дополнительного оснащения операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в случае наличия отделения абдоминальной онкологии

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 271790 | Система эндоскопической визуализации | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций | 1 на операционный блок |
|  | 271500 | Рабочая станция для эндоскопа |  |  |
|  | 268350 | Система лапароскопическая, многоразового использования |  |  |
|  | 282950 | Система диатермической электрохирургии эндоскопическая |  |  |
| 2. | 282110 | Ректоскоп для трансанальной эндоскопической микрохирургии/трансанальных эндоскопических операций, оптический | Ректоскоп с набором инструментов | Не менее 1 |

# 3. Стандарт дополнительного оснащения операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в случае наличия отделения онкогинекологии

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 260500 | Система электрохирургическая | Радиоволновой аппарат хирургический | 1 |
|  | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная |  |  |
| 2. | 271790 | Система эндоскопической визуализации | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения гинекологических операций | 1 на операционный блок |
|  | 271720 | Процессор видеоизображений для эндоскопии |  |  |
|  | 260500 | Система электрохирургическая |  |  |
|  | 271500 | Рабочая станция для эндоскопа |  |  |
|  | 144810 | Гистероскоп жесткий оптоволоконный |  |  |
|  | 179240 | Гистероскоп оптоволоконный гибкий |  |  |
|  | 179810 | Видеогистероскоп гибкий |  |  |

# 4. Стандарт дополнительного оснащения операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в случае наличия отделения онкоурологии

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 271790 | Система эндоскопической визуализации | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций | 1 на операционный блок |
|  | 260500 | Система электрохирургическая |  |  |
|  | 271720 | Процессор видеоизображений для эндоскопии |  |  |
|  | 271500 | Рабочая станция для эндоскопа |  |  |
| 2. | 179220 | Цистонефроскоп оптоволоконный гибкий | Нефрофиброскоп | 1 на операционный блок |
| 3. | 179230 | Цистоуретроскоп оптоволоконный гибкий | Уретерофиброскоп | 1 на операционный блок |
|  | 179280 | Уретроскоп оптоволоконный гибкий |  |  |

# 5. Стандарт дополнительного оснащения операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в случае наличия отделения торакальной онкологии

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 271790 | Система эндоскопической визуализации | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакальных операций | 1 на операционный блок |
|  | 271500 | Рабочая станция для эндоскопа |  |  |
|  | 271720 | Процессор видеоизображений для эндоскопии |  |  |
| 2. | 179300 | Видеобронхоскоп гибкий, многоразового использования | Видеобронхоскоп | 1 на операционный блок |
|  | 324350 | Видеобронхоскоп гибкий, одноразового использования |  |  |

# 6. Стандарт дополнительного оснащения операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями в случае наличия отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 191140 | Система рентгеновская ангиографическая стационарная, цифровая | Установка ангиографическая | Не менее 1 |
|  | 191270 | Система рентгеновская ангиографическая стационарная, аналоговая |  |  |
|  | 208900 | Система ангиографическая рентгеновская передвижная, цифровая |  |  |
| 2. | 238430 | Стол для пациента ДЛЯ ангиографической рентгеновской системы, с электропитанием | Стол ангиографический | 1 на операционную |
| 3. | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический | Стол операционный хирургический многофункциональный рентгенпрозрачный | Не менее 1 |
| 4. | 325900 | Инъектор с загружаемым шприцем, электропневматический | Автоматический шприц-инъектор для контрастных препаратов | 1 на операционную |
|  | 141750 | Система инъекции контрастного вещества для магнитно-резонансной томографии, с питанием от сети, передвижная |  |  |
|  | 141760 | Система инъекции контрастного вещества для магнитно-резонансной томографии, с питанием от батареи |  |  |

# 7. Стандарт дополнительного оснащения операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в случае наличия отделения опухолей головы и шеи

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 249680 | Микроскоп нейрохирургический | Микроскоп операционный напольный с монитором изображения операционного поля | 1 на операционный блок |
|  | 260240 | Микроскоп хирургический общего назначения |  |  |
| 2. | 259590 | Коагулятор плазменный нейтральный хирургический | Аппарат для плазменной хирургии и "NO" терапии | 1 |
|  | 260500 | Система электрохирургическая |  |  |
| 3. | 181840 | Система лазерная хирургическая твердотельная/на диоксиде углерода общего назначения/для различных областей применения | Лазерный хирургический комплекс (СO2 лазер) | 1 |
|  | 182930 | Система лазерная на основе диоксида углерода для хирургии/ дерматологии |  |  |
| 4. | 271790 | Система эндоскопической визуализации | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения ЛОР- операций | 1 на операционный блок |
|  | 271500 | Рабочая станция для эндоскопа |  |  |
|  | 271720 | Процессор видеоизображений для эндоскопии |  |  |
|  | 179190 | Видеофарингоскоп гибкий |  |  |
|  | 179320 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, многоразового использования |  |  |
|  | 179430 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, одноразового использования |  |  |
|  | 179460 | Видеоназофарингоскоп гибкий |  |  |
|  | 179710 | Назофаринголарингоскоп оптоволоконный гибкий |  |  |
|  | 179780 | Синускоп гибкий оптоволоконный |  |  |
|  | 179960 | Видеориноларингоскоп гибкий, многоразового использования |  |  |
| 5. | 279470 | Набор для ЛОР хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Набор для эндоларингиальной хирургии | 1 на операционный блок |
|  | 279440 | Набор для ЛОР хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
| 6. | 256260 | Дрель хирургическая с питанием от сети | Аппарат для обработки костей (не менее 50 000 об./мин.) | 1 |

# 8. Стандарт дополнительного оснащения операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в случае наличия отделения опухолей костей и мягких тканей

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 126410 | Дрель/пила хирургическая универсальная, с питанием от перезаряжаемой аккумуляторной батареи | Универсальная дрель с аккумулятором и зарядное устройство к ней | Не менее 1 на операционный блок |
| 2. | 126410 | Дрель/пила хирургическая универсальная, с питанием от перезаряжаемой аккумуляторной батареи | Дрель - пила электрохирургическая | 1 на операционный блок |
|  | 216500 | Дрель/пила хирургическая универсальная, с пневматическим приводом |  |  |
|  | 256260 | Дрель/пила хирургическая универсальная, с питанием от сети |  |  |
| 3. | 130800 | Дерматом, с питанием от батареи | Аппарат хирургический для травматологии и ортопедии (дерматом) | 1 на операционный блок |
|  | 130820 | Дерматом, ручной |  |  |
|  | 130830 | Дерматом, с питанием от сети |  |  |
|  | 130780 | Дерматом, пневматический |  |  |
| 4. | 245590 | Набор для проведения ортопедической операции, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Набор инструментов для выполнения ортопедических операций | Не менее 2 на операционный блок |
|  | 245810 | Набор для проведения ортопедической операции, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
| 5. | 181320 | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | Хирургические бинокулярные лупы с осветителем для микрохирургических операций | 1 на операционный блок |
| 6. | 260240 | Микроскоп хирургический общего назначения | Микроскоп операционный напольный с монитором изображения операционного поля | 1 на операционный блок |

# 9. Стандарт дополнительного оснащения операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в случае наличия отделения нейроонкологии

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 256260 | Дрель/пила хирургическая универсальная, с питанием от сети | Аппарат (бор) для обработки костей и костной ткани электрический или пневматический | 2 на операционную |
|  | 216500 | Дрель/пила хирургическая универсальная, с пневматическим приводом |  |  |
|  | 126410 | Дрель/пила хирургическая универсальная, с питанием от перезаряжаемой аккумуляторной батареи |  |  |
| 2. | 209270 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, цифровая | Аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой | 1 на операционную |
|  | 209250 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, аналоговая |  |  |
| 3. | 130080 | Барьер для защиты от излучения, стационарный | Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) | 4 на рентгеновский аппарат |
|  | 130100 | Очки для защиты от радиации |  |  |
|  | 130190 | Фартук для защиты от излучения |  |  |
|  | 130210 | Занавес для защиты от излучения |  |  |
|  | 130400 | Воротник для защиты от излучения |  |  |
|  | 130410 | Шапочка для защиты от излучения |  |  |
|  | 130290 | Нагрудник для защиты от излучения |  |  |
|  | 130340 | Одеяло для защиты от излучения |  |  |
|  | 107060 | Экран для защиты лица от излучения |  |  |
|  | 145220 | Приспособление для защиты гонад от излучения |  |  |
| 4. | 173870 | Набор для аспирации трахеобронхиального секрета | Аспиратор хирургический вакуумный | 2 |
| 5. | 173870 | Набор для аспирации трахеобронхиального секрета | Аспиратор хирургический ультразвуковой | 1 |
| 6. | 260500 | Система электрохирургическая | Коагулятор высокочастотный для микрохирургии с набором инструментов | 1 на операционную |
|  | 126550 | Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции |  |  |
|  | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная |  |  |
|  | 282950 | Система диатермической электрохирургии эндоскопическая |  |  |
| 7. | 260240 | Микроскоп хирургический общего назначения | Микроскоп операционный напольный с монитором изображения операционного поля | 1 на операционный блок |
|  | 249680 | Микроскоп нейрохирургический |  |  |
| 8. | 259880 | Кресло для осмотра/ терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием | Кресло с подлокотниками мягкое мобильное с гидроприводом для операционной | 1 на операционный блок |
| 9. | 346550 | Система отслеживания движения оптического хирургического навигационного устройства | Навигационная система безрамная (рамная) с программным пакетом краниальной, ЛОР, спинальной навигации. | 1 на операционный блок |
|  | 292050 | Система электромагнитного позиционирования хирургическая |  |  |
| 10. | 204970 | Фиксатор черепа | Система жесткой фиксации головы | 2 на операционную |
| 11. | 181320 | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | Бинокулярная лупа с источником освещения | 1 на операционную |
| 12. | 247110 | Система мониторинга нейрофизиологических показателей | Нейрофизиологический мониторинг для операционной | 1 на операционную |
| 13. | 302560 | Устройство натягивающее тракционное хирургическое | Аппарат для скелетного вытяжения | 1 на операционный блок |
|  | 284810 | Стол тракционный, с питанием от сети |  |  |
| 14. | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический | Операционный стол (хирургический рентгенпрозрачный) | 1 |
| 15. | 247110 | Система мониторинга нейрофизиологических показателей | Нейрофизиологический мониторинг для операционной | 1 |
| 16. | 249690 | Набор для нейрохирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор инструментов для выполнения нейрохирургических операций | 2 на операционную |
|  | 249630 | Набор для нейрохирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |

──────────────────────────────

1 Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N 50291).

──────────────────────────────

Приложение N 26
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Правила организации деятельности отделения радиотерапии онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности отделения радиотерапии онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (далее - Отделение).

2. Отделение создается в качестве структурного подразделения онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (далее - медицинские организации), с целью проведения радиотерапии пациентам с онкологическими заболеваниями как самостоятельно, так и в комбинации с другими методами лечения, на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности по работам (услугам) - "онкология", "рентгенология", "радиотерапия", "сестринское дело".

3. Отделение организуется в медицинской организации коечной мощностью не менее 50 коек онкологического профиля, в том числе коек дневного стационара, при наличии расположенного в пределах имущественного комплекса, функционально и технологически объединенного, круглосуточно функционирующего отделения противоопухолевой лекарственной терапии, организованного в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденным настоящим приказом.

Функциональное и технологическое объединение обеспечивается путем размещения указанных подразделений в пределах одного здания или комплекса зданий.

Коечная мощность Отделения определяется исходя из расчета не менее 5 коек на 1 единицу установки для лучевой терапии, за исключением случаев лечения на гамма-терапевтических аппаратах, предусматривающих пребывание пациента в условиях дневного стационара.

4. В Отделении рекомендуется предусмотреть:

блок дистанционной радиотерапии (гамма-терапевтические аппараты, медицинские ускорители электронов, близкофокусные рентгенотерапевтические аппараты);

блок контактной радиотерапии закрытыми источниками (устройства и аппараты для внутриполостной, внутритканевой и аппликационной радиотерапии) либо предусмотреть возможность выполнения соответствующих медицинских услуг по договору между организациями при условии наличия у таких медицинских организаций лицензии на соответствующие виды деятельности;

блок топометрической подготовки: кабинеты рентгенотопометрических аппаратов;

службу медико-физического сопровождения радиотерапии (выполнение абсолютных и относительных измерений поглощенных доз, дозиметрическое планирование процедур облучения);

службу изготовления индивидуальных устройств для иммобилизации пациентов и дополнительных устройств, формирующих дозное поле;

палаты;

процедурную;

перевязочную;

манипуляционную (малую операционную) (при наличии в Отделении аппарата для контактной радиотерапии закрытыми источниками (брахитерапии);

смотровой кабинет;

дневной стационар.

5. Руководство Отделением осуществляет заведующий, который назначается на должность и освобождается от должности руководителем медицинской организации, в составе которого создано Отделение.

6. На должность заведующего и врача-специалиста Отделения назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" по специальности "радиотерапия" 1.

7. Штатная численность Отделения устанавливается в зависимости от объемов проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 27 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

8. Отделение оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 28 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

9. Отделение осуществляет следующие функции:

выработка плана лечения пациента с онкологическим заболеванием на основе решения консилиума врачей (онкологического консилиума) с участием врачей-специалистов по проведению различных видов противоопухолевого лечения (хирургического, лекарственного, радиотерапевтического);

проведение радиотерапии, как самостоятельного вида лечения, так и в комбинации с другими методами;

осуществление оценки эффективности и переносимости проведенного лечения с использованием лабораторных и инструментальных методов исследования.

10. Для осуществления функций Отделения могут быть использованы диагностические, лечебные и другие подразделения медицинской организации, в структуре которой оно создано.

──────────────────────────────

1 Пункт 5.2.2 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526).

──────────────────────────────

Приложение N 27
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Рекомендуемые штатные нормативы отделения радиотерапии онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий отделением - врач- радиотерапевт | 1 |
| 2. | Врач-радиотерапевт | 1 на 10 коек; 1 на 4 койки для проведения контактной радиотерапии |
| 3. | Врач-онколог | 1 |
| 4. | Медицинская сестра палатная | 4,75 на 15 коек для обеспечения круглосуточной работы |
| 5. | Медицинский регистратор | 1 на 4 врачей |
| 6. | Медицинская сестра процедурная | 1 |
| 7. | Медицинская сестра перевязочная | 1 |
| 8. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 9. | Санитар | 4,75 на 15 коек для обеспечения круглосуточной работы; 1 для проведения контактной радиотерапии |
| 10. | Сестра-хозяйка | 1 |
| # Блок дистанционной радиотерапии |  |  |
| 1. | Медицинская сестра процедурной | 2 на гамма-терапевтический аппарат, медицинский ускоритель в смену; 1 на рентгенотерапевтический аппарат в смену; 1 на кабинет физической радиомодификации в смену; 1 на 25 коек для процедурного кабинета |
| # Блок контактной радиотерапии |  |  |
| 1. | Медицинская сестра процедурной | 1 на аппарат кабинета контактной лучевой терапии в смену 1 на 4 койки для проведения контактной радиотерапии |
| # Блок топометрической подготовки |  |  |
| 1. | Врач-рентгенолог | 1 на аппарат компьютерный томограф в смену |
| 2. | Рентгенолаборант | 1 на аппарат компьютерный томограф в смену |
| # Служба медико-физического сопровождения радиотерапии |  |  |
| 1. | Медицинский физик | 1 в смену на каждый линейный ускоритель или стереотаксической радиотерапии |
| 2. | Медицинский физик | 1 в смену на 2 гамма-терапевтических аппарата |
| 3. | Медицинский физик | 1 в смену на 1 аппарат для контактного облучения |
| 4. | Медицинский физик | 1 на 2 системы дозиметрического планирования |
| 5. | Техник-дозиметрист | 1 для обслуживания блока дистанционной терапии; 1 для обслуживания блоков с закрытыми радиоактивными препаратами |
| # Служба изготовления индивидуальных устройств для иммобилизации пациентов и дополнительных устройств, формирующих дозное поле |  |  |
| 1. | Медицинская сестра процедурной | 2 для изготовления устройств и приспособлений для иммобилизации пациентов и дополнительных устройств, формирующих дозное поле |

Приложение N 28
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Стандарт оснащения отделения радиотерапии онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы для взвешивания больных | 1 |
| 2. | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив для длительных вливаний | Не менее 1 на 10 коек |
| 3. | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 на процедурный кабинет |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 4. | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник медицинский | 1 на процедурный кабинет |
|  | 215850 | Холодильник фармацевтический |  |  |
|  | 321680 | Холодильник/ морозильник для хранения крови |  |  |
| 5. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Количество определятся исходя из категории (типа) и объема помещения в которой размещается устройство |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
| 6. | 137020 | Шкаф для хранения медицинских карт | Сейф для хранения документации | 1 |
| 7. | 335210 | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов | Сейф для хранения сильнодействующих и психотропных средств | 2 (1 - старшей сестре, 1 - в процедурный кабинет) |
| 8. | 124530 | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Инфузионный насос | Не менее 1 |
|  | 260420 | Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи |  |  |
| 9. | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | Аппарат для измерения давления | 1 на 10 коек |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 10. | 149980 | Пульсоксиметр, с питанием от батареи | Портативный пульсоксиметр | Не менее 1 на отдел |
| 11. | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппаратура для наркоза с возможностью дистанционного мониторинга состояния пациента | 1 на малую операционную (при наличии блока контактной лучевой терапии) |
|  | 275750 | Аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический |  |  |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |
| 12. | 274560 | Кресло-коляска для транспортировки, складная | Кресло-коляска | Не менее 1 |
|  | 274580 | Кресло-коляска для транспортировки, нескладная |  |  |
|  | 207820 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208710 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 255680 | Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная |  |  |
| 13. | 125970 | Система линейного ускорителя | Установка дистанционной гамматерапии 60Со или Ускорительный комплекс с максимальной энергией 3-20 МэВ с системой дозиметрического планирования или Ускорительный комплекс с максимальной энергией 3-20 МэВ с многолепестковым коллиматором с функцией модуляции интенсивности пучка, системой рентгеновской визуализации, с системой для дозиметрического планирования или Ускорительный комплекс с максимальной энергией 3-20 МэВ с многолепестковым коллиматором с функциями модуляции интенсивности пучка, с системой с рентгеновской или магнитно-резонансной визуализацией с технологией контроля дыхания пациента или Ускорительный комплекс с максимальной энергией 3-20 МэВ с функцией стереотаксической радиохирургии/ стереотаксической радиотерапии | Не менее 1 |
|  | 283090 | Установка дистанционной гамматерапии |  |  |
|  | 158270 | Система линейного ускорителя для радиохирургии/ лучевой терапии стереотаксическая |  |  |
| 14. | 282010 | Система для брахитерапии с дистанционной загрузкой радионуклидного источника | Аппарат для контактной лучевой терапии с высокой мощностью дозы и системой рентгеновской визуализации с системой для дозиметрического планирования и набором оборудования | Не менее 1 на блок контактной радиотерапии закрытыми источниками |
| 15. | 302430 | Система рентгеновская низковольтная для терапии кожных опухолей | Аппарат близкофокусной рентгенотерапии | Не менее 1 |
| 16. | 135190 | Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела | Специализированный компьютерный томограф для предлучевой топометрии | 1 на 1-4 облучателей |
| 17. | 130140 | Система моделирования процесса лучевой терапии | Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D и/или Система компьютерного дозиметрического планирования с возможностью инверсного планирования и технологией с модуляцией интенсивности (IMRT, VMAT) или Система компьютерного дозиметрического планирования с возможностью инверсного планирования и технологией с модуляцией интенсивности (IMRT, VMAT и SRS/SBRT) | 1 на 1-4 облучателей |
| 18. | 240300 | Система информационная для радиологии | Информационно-управляющая система | 1 на 1-4 облучателей |
| 19. | 303040 | Система позиционирования пациента с маркерами положения | Набор фиксирующих приспособлений | 1 на 1 облучатель 1 на 1 компьютерный томограф для предлучевой топометрии |
| 20. | 134000 | Дозиметр излучения плоский пленочный | Комплект оборудования для абсолютной и относительной дозиметрии | 1 на 1-4 облучателей |
|  | 292510 | Дозиметр излучения на основе электростатической ионизационной камеры |  |  |
|  | 130270 | Электрометр для дозиметрических измерений |  |  |
|  | 284190 | Прибор контроля уровня излучения на основе сцинтилляционного счетчика |  |  |

| # Прочее оборудование (оснащение) |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Автоматизированное рабочее место | 1 на каждого врача и медсестру в смену |
| 2. | Гигрометр | 1 на процедурный кабинет |

──────────────────────────────

1 Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

──────────────────────────────

Приложение N 29
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Правила организации деятельности кабинета фотодинамической терапии онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности кабинета фотодинамической терапии онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (далее - Кабинет).

2. Кабинет создается в качестве структурного подразделения онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (далее - медицинские организации), с целью проведения фотодинамической терапии и флюоресцентной диагностики пациентов с онкологическими заболеваниями как самостоятельно, так и в комбинации с другими методами лечения, на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности по работам (услугам) - "онкология", "сестринское дело".

3. На должность врача-специалиста Кабинета назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" 1, по специальности "онкология" и прошедший обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам фотодинамической терапии и флюоресцентной диагностики.

4. Штатная численность Кабинета устанавливается с учетом рекомендуемыми штатными нормативами, предусмотренными приложением N 30 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

5. Кабинет оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 31 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. Кабинет осуществляет следующие функции:

выработка плана лечения пациента с онкологическим заболеванием на основе решения консилиума врачей (онкологического консилиума) с участием врачей-специалистов по проведению различных видов противоопухолевого лечения (хирургического, лекарственного, радиотерапевтического);

проведение флюоресцентной диагностики новообразований;

проведение фотодинамической терапии, как самостоятельного вида лечения, так и в комбинации с другими методами;

осуществление оценки эффективности и переносимости проведенного лечения с использованием лабораторных и инструментальных методов исследования;

медико-физического сопровождение фотодинамической терапии (выполнение абсолютных и относительных измерений поглощенных доз, дозиметрическое планирование процедур облучения).

──────────────────────────────

1 Пункт 5.2.2 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526).

──────────────────────────────

Приложение N 30
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Рекомендуемые штатные нормативы кабинета фотодинамической терапии онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Врач-онколог | 1 на кабинет |
| 2. | Медицинский физик | 1 на кабинет |
| 3. | Медицинская сестра процедурная | 1 на кабинет |
| 4. | Санитар | 0,5 на кабинет |

Приложение N 31
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Стандарт оснащения кабинета фотодинамической терапии онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 214600 | Система лазерная онкологическая диодная | Лазерная терапевтическая установка (длина волны 635 нм) | 1 на кабинет |
| 2. | 214600 | Система лазерная онкологическая диодная | Лазерная терапевтическая установка (длина волны 662 нм) | 2 на кабинет |
| 3. | 328780 | Лучепровод хирургической лазерной системы общего назначения, многоразового использования | Комплект световодов | 5 комплектов на кабинет |
| 4. | 136860 | Стойка для медицинской техники | Стойка-держатель для макролинзы | 3 на кабинет |

──────────────────────────────

1 Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

──────────────────────────────

Приложение N 32
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Правила организации деятельности организационно-методического отдела онкологического диспансера (онкологической больницы)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности организационно-методического отдела онкологического диспансера (онкологической больницы).

2. Организационно-методический отдел (далее - Отдел) организуется в структуре онкологического диспансера (онкологической больницы) (далее - медицинские организации) с целью осуществления организационно-методической деятельности по вопросам совершенствования профилактики, первичной диагностики, раннего выявления и лечения пациентов с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями, координации мероприятий, направленных на профилактику онкологических заболеваний, осуществляемых медицинскими организациями на территории субъекта Российской Федерации.

3. Штатная численность Отдела устанавливается руководителем медицинской организации в зависимости от объемов проводимой работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 33 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

4. Отдел возглавляет заместитель главного врача по организационно-методической работе медицинской организации, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" 1, по специальности "онкология" и/или "организация здравоохранения и общественное здоровье".

5. Отдел оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 34 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. Отдел выполняет следующие функции:

проведение анализа состояния онкологической помощи населению, заболеваемости и смертности населения от онкологических заболеваний, эффективности и качества профилактических мероприятий, диагностики, лечения и диспансерного наблюдения за пациентами с онкологическими заболеваниями, длительности обследования пациентов с онкологическими заболеваниями и сроков их госпитализации, временной утраты трудоспособности пациентов с онкологическими заболеваниями и выхода их на инвалидность;

представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 2, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения 3, в том числе вертикально-интегрированную медицинскую информационную систему, государственный Раковый регистр;

анализ реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части оказания медицинской помощи по профилю "онкология";

анализ причин случаев позднего выявления онкологических заболеваний, качества и своевременности заполнения протокола на случай выявления у пациента запущенной формы злокачественного новообразования;

анализ случаев смерти в течение первого года с момента установления диагноза онкологического заболевания;

анализ оформления медицинскими организациями медицинской документации при обследовании и лечении пациентов с онкологическими заболеваниями;

оказание методической помощи по планированию и организации профилактической работы, включающей методологическую помощь медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в том числе в раннем распознавании опухолевой патологии, разработка и мониторинг реализации региональных противораковых программ;

методическое руководство первичными онкологическими кабинетами, центрами амбулаторной онкологической помощи в части диспансерного наблюдения, а также другими медицинскими организациями в части оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

──────────────────────────────

1 Пункт 5.2.2 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526).

2 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).

3 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2021, N 52, ст. 8584).

──────────────────────────────

Приложение N 33
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Рекомендуемые штатные нормативы организационно-методического отдела онкологического диспансера (онкологической больницы)

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заместитель главного врача по организационно-методической работе - заведующий отделом - врач-онколог (врач-методист, врач-статистик) | 1 |
| 2. | Врач-статистик (врач-методист) | 1 на 1 млн. населения |
| 3. | Врач-онколог | 1 на 1 млн. населения |
| 4. | Медицинская сестра/медицинский статистик | 2 на 400 тыс. обслуживаемого населения субъекта Российской Федерации 2 на 1 млн. населения субъекта Российской Федерации |

Приложение N 34
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Стандарт оснащения организационно-методического отдела онкологического диспансера (онкологической больницы)

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 182190 | Видеокамера для операционной | Оборудование для обеспечения видеоконференц-связи | 1 |
| 2. | 201680 | Система информационная для управления больницей | Медицинская информационная система | 1 |
|  | 240300 | Система информационная для радиологии |  |  |
| 3. | 201680 | Система информационная для управления больницей | Информационно-аналитическая система популяционного ракового регистра | 1 |

# Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место | 1 на каждого работника |

──────────────────────────────

1 Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

──────────────────────────────

Приложение N 35
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Правила организации деятельности отдела телемедицинских технологий онкологического диспансера (онкологической больницы)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности отдела телемедицинских технологий онкологического диспансера (онкологической больницы).

2. Отдел телемедицинских технологий (далее - Отдел) организуется в структуре онкологического диспансера (онкологической больницы) (далее - медицинские организации) для организации и проведения консультаций и/или консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой, медицинских работников с пациентами и/или их законными представителями.

3. Штатная численность Отдела устанавливается руководителем медицинской организации с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 36 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

4. На должность заведующего Отделом назначается врач-специалист, имеющий высшее образование по специальностям "лечебное дело", "педиатрия" и соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" 1.

5. Отдел оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 37 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. Отдел выполняет следующие функции:

организации и проведение консультаций и/или консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий;

представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 2, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения 3.

──────────────────────────────

1 Пункт 5.2.2 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526).

2 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).

3 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2021, N 52, ст. 8584).

──────────────────────────────

Приложение N 36
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Рекомендуемые штатные нормативы отдела телемедицинских технологий онкологического диспансера (онкологической больницы)

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий отделом - врач-специалист | 1 |
| 2. | Медицинский регистратор | 1 |
| 3. | Инженер-электроник | 1 |
| 4. | Системный администратор | 1 |
| 5. | Техник-электроник | 1 |

Приложение N 37
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

# Стандарт оснащения отдела телемедицинских технологий онкологического диспансера (онкологической больницы)

| N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 137020 | Шкаф для хранения усиленных электронных цифровых подписей врачей, дисковых накопителей и иных подлежащих сохранности оборудования и документов | Сейф | 1 |

# Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место специалиста, подключенное к медицинской информационной системе медицинской организации либо к государственный# информационной системе в случае если она выполняет функции медицинской информационной системы медицинской организации или к иной информационной системе обеспечивающее дистанционное взаимодействие при оказание# медицинской помощи с применением телемедицинских технологий | 1 на каждого специалиста |
| 2. | Программно-аппаратный комплекс VPN-решений и средств криптографической защиты информации | 1 |
| 3. | Сетевой коммутатор | 1 |
| 4. | Монитор или экран или телевизор или проектор | 1 |

──────────────────────────────

1 Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).